## Ресурсная ведомость
АО "КНПЗ", цех № 8
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
по состоянию на
| на | Ремонт здания ЗРУ 6 КВ ГПП-1 цеха № 8 по экплуатации электрооборудования.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость № 571 от 03.09.2019 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ресурсы подрядчика
Материалы
1 | 01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная гидроизоляционная | т | 0.0063
2 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 6.468
3 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.9457
4 | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.0175
5 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 0.0525
6 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0005
7 | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | т | 0.0059
8 | 01.7.15.07-0052 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием, размер 3х58,5 мм | т | 0.0002
9 | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0065
10 | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.0252
11 | 01.7.19.17-0044 | Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2 | кг | 0.056
12 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.0661
13 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0047
14 | 03.2.01.04-0002 | Цемент пуццолановый М400 ППЦ (ЦЕМ IV 32,5Н) | т | 0.0033
15 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.0476
16 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.1426
17 | 04.3.01.09-0023 | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3 | м3 | 0.1674
18 | 04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.038
19 | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.4892
20 | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм | т | 0.0007
21 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0001
22 | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0.0192
23 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.0002
24 | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.0005
25 | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0.0456
26 | 11.2.13.06-0011 | Щиты настила, все толщины | м2 | 2.448
27 | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 0.0045
28 | 14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения | кг | 0.294
29 | 14.5.07.04-0301 | Краска сухая для внутренних работ | т | 0.0002
30 | п/и | Кирпич КОРПо 1НФ/100/1,0/25/ГОСТ 530-2007 | м3 | 0.15
31 | п/и | Фасадная керамическая плитка 300х300 мм | м3 | 0.076
32 | п/и | Деталь крепления водослива | шт | 24
33 | п/и | Фасадная керамическая плитка 300х300 мм | шт | 19
34 | п/и | Водослив оцинкованный | м | 12
35 | Прайс лист | Гравийное покрытие | м3 | 0.927
36 | Прайс лист | Фактурное покрытие | м3 | 0.009
37 | Прайс лист | Фактурное покрытие "Классик" | м3 | 0.009
38 | Прайс лист | Грунтовка "Бетоноконтакт" | кг | 2.26
39 | ФССЦ-04.1.02.03-0006 | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В15 (М200) | м3 | 0.0714
40 | ФССЦ-04.1.02.05-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2.1053
41 | ФССЦ-04.3.01.09-0013 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 | м3 | 0.6
42 | ФССЦ-05.1.07.28-0045 | Ступени лестничные: ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт | 2
43 | ФССЦ-06.2.03.02-0025 | Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные гладкие толщиной 7 мм | м2 | 2.7
44 | ФССЦ-12.1.02.08-0021 | Армокров-СТАНДАРТ ТКП-4,0 | м2 | 15.96
45 | ФССЦ-12.1.02.08-0022 | Армокров-СТАНДАРТ ТПП-3,0 | м2 | 22.96
46 | ФССЦ-14.3.02.01-0218 | Краска водоэмульсионная белая | т | 0.0053