## Лист1
Лот № 3 (лот делимый)
№ п/п | Наименование МТР | Кол-во
1 | Дроссель (ДРЛ) 250Вт 2,15А незав. в защит. корпусе | 5
2 | Дроссель (ДРЛ) 250Вт 2,15А незав. в защит. корпусе | 4
3 | Дроссель 1И 125 ДРЛ вст. | 30
4 | Дроссель 1И 150 ДНаТ 46-004 220В с ИЗУ нез.GALAD 01536 | 54
5 | Дроссель 1И 250 ДРЛ 44-003 220В нез.GALAD 02494 | 67
6 | Дроссель 58W | 2
7 | Дроссель ДРЛ 250 независимый "Световые решения" | 1
8 | Дроссель индуктивный 1И20А Т8/G13 1х18Вт | 6
9 | ИЗУ (импульсно-зажигающее устройство) 70-400 W | 20
10 | ИЗУ-50-400вт./220в 3-х контактное | 700
11 | ИЗУ-70-400вт. | 4
12 | Лампа 150W 220В R7S КГ | 573
13 | Лампа 220-230-150вт | 39
14 | Лампа 30Вт 30/33 G13 TLD ЛЛ | 22
15 | Лампа 58W/765 PHILIPS TL-D | 86
16 | Лампа 58W/765 PHILIPS TL-D | 25
17 | Лампа FT8-30-W/33 4200k | 525
18 | Лампа HL_189 1000W R7s - лампа FOTON (035) | 45
19 | Лампа J 1500 254мм | 190
20 | Лампа L 22/840 С G10g 216mm 4000K OSRAM | 265
21 | Лампа L 40/840 С G10g 409mm 4000K OSRAM | 138
22 | Лампа L 8W/640/ДРВ 160 | 13
23 | Лампа Б 235-245-150 | 247
24 | Лампа газоразрядная металлогалогенная MHN-TD 150W/730 150Вт линейная 3000К PX7s PHILIPS | 175
25 | Лампа галог. J117 R7s 220-240V 200W/J1500 254 мм | 10
26 | Лампа галогенная J189 1000Вт линейная R7s 285OK 240В лин.189мм Camelion 2938 | 44
27 | Лампа галогенная КГ-150вт 220в R7S 78мм | 47
28 | Лампа ДНАТ 150 L 15W\765 | 25
29 | Лампа ДНАТ 250Вт E40 | 235
30 | Лампа ДРИ 250 Е40 St CP | 6
31 | Лампа ДРЛ 125 | 13
32 | Лампа ДРЛ 125 | 8
33 | Лампа ИКЗ 500 L58W\765 | 25
34 | Лампа ЛБ-30 W | 125
35 | Лампа ЛД 65/80 | 60
36 | Лампа линейная люминисцентная ЛЛ 30Вт L 30/640 G13 | 100
37 | Лампа люминисцентная 30W54 (765) G13 T8 OSRAM | 50
38 | Лампа люминисцентная 36W/765 PHILIPS TL-D | 138
39 | Лампа люминисцентная LEDVANCE LPD T5, 4050300464688, НЕ 14W/840 14 Вт Т5 4000К G5 OSRAM | 40
40 | Лампа люминисцентная TL-D 36W/54-765 36Вт T8 6200K G13 Philips | 39
41 | Лампа металлогалогенная ДРИ 150 6000 К Rx7s TDM | 30
42 | Лампа рефлекторная R-50 40W E14 MT ASD | 140
43 | Лампа энергосберегающая КЛЛ-PD-18Вт-4000К-G24d-2 TDM | 210
44 | Патрон Е-14 К001 миньон (карболит.) | 10
45 | Патрон Е-40 "Голиаф" ASD | 14
46 | Патрон Е-40 "Голиаф" ASD | 25
47 | Патрон Е14 керамический с наклейкой IEK | 45
48 | Патрон электрический IEK Пкр27-04-К43, ЕРС10-04-01-К01, Е27 подвесной керамич. | 20
49 | Светильник НВО-40w R50 Е14 белый Техник | 49
50 | Светильник НВО-60W R63 27 белый | 17
51 | Устройство зажигающее импульс.(ИЗУ) HI-400 M Herval 2860000 | 20