## Лист1
№ позиции лота | Код R3 | КСМ | Наименование МТР | ВИД РЕСУРСА | Ед. изм. | Кол-во | Дата изготовления | Дата поставки | Техническое состояние МТР, условия хранения
1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13
1 | 20169564 | 1030402 | Задвижка 30лс41нж 250х16 ХЛ1 фл.кр. | НЛ | К-Т | 4 | - | - | Гарантийный срок хранения, согласно паспорта по данному оборудованию 3 года; МТР является невостребованным и не комплектным оборудованием; на поверхности задвижек с внутренней и внешней стороны присутствуют дефекты в виде коррозии и нарушений ЛКП. Часть задвижек имеют дефект в в иде деформации маховика. Деформация штурвала - 1 к-т, отсутствуют штурвалы - 4 к-та, закрашенные б/у задвижки - 4 к-та, некомплектны - 13 к-тов. Хранится на открытой площадке на ВЧНГКМ.
2 | 20170392 | 1040340 | Задвижка 30с964нжБ 500х25 ХЛ эл/пр.фл.кр | НЛ | К-Т | 1 | 2008-02-01 | 2008 | МТР разукомплектован : отсутствует электропривод. Производитель - Алексин Тяжпромарматура. Заводской № 25
3 | 20161090 | 1080761 | Задвижка 30лс15нж 100х40 ХЛ1 фл.кр. | НЛ | К-Т | 2 | - | 2015-11-13 | З//н 574 – затвор не герметичен (протечка воды). З/н 49683 – корпус не герметичен. Задвижки не работоспособны в соответствии с паспортными характеристиками. Завод - Югокама
4 | 20236432 | 1080787 | Задвижка 30с941нж 500х16 ХЛ1 эл/пр фл.кр | НЛ | К-Т | 1 | 10.2011 | 2011 | Затвор не герметичен. Заводской номер 131. завод-изготовитель: "БАЗ"..
5 | 20171443 | 1113413 | Задвижка 30лс64нж 250х25 ХЛ1 фл.кр. | НЛ | К-Т | 1 | Февраль, 2008 | 2008 | Затвор не герметичен. Задвижка не работоспособна. Заводской номер 17. Завод-изготовитель: Алексин.
5 | 20171443 | 1113413 | Задвижка 30лс64нж 250х25 ХЛ1 фл.кр. | НЛ | К-Т | 1 | Июнь, 2008 | 2008 | Затвор не герметичен. Задвижка не работоспособна. Заводской номер 54. Завод-изготовитель: Алексин.
6 | 20164246 | 111704 | Задвижка 30лс941нж 400х16 ХЛ1 А эл/пр фл | НЛ | К-Т | 1 | 2007-10-01 | 2013-09-01 | 1. Затвор не герметичен; пропуск воды по клину, падение давление за 6 мин в два раза; 2. ЗА не герметична. Завод - БАЗ. № 391.
7 | 20160218 | 1135998 | Задвижка 30лс541нж 350х16 ХЛ1 фл.кр. | НЛ | К-Т | 1 | - | 2013-04-30 | Задвижка не работоспособна в соответствии с паспортными характеристиками. Затвор не герметичен. З/н 44393-050-2.
8 | 20204632 | 1136559 | Клапан 17с13нж 100х16 СППК4 Рн 8-16 | НЛ | ШТ | 1 | - | 2008 | Негерметичность в соединениях уплотнений между седлом и клапаном. Заводской номер 409.
8 | 20204632 | 1136559 | Клапан 17с13нж 100х16 СППК4 Рн 8-16 | НЛ | ШТ | 2 | - | 2013-10-09 | Негерметичность в соединениях уплотнений между седлом и клапаном. Заводские номера 411, 412.
9 | 20159783 | 1211680 | Задвижка 30лс41нж 80х16 ХЛ1 фл.кр. | НЛ | К-Т | 3 | 2008 | 2008 | Затвор не герметичен. Задвижка не работоспособна. Заводские номера 8421, 1127, 24
10 | 20169894 | 1248524 | Задвижка 30лс941нж 100х16 эл/пр В-А2-11 | НЛ | К-Т | 6 | Февраль, 2007 | 2010-12-31 | Корпус не герметичен, пропуск воды в соединении крышка-корпус. Заводские номера 7485, 7497, 7498, 7505, 7423, 7508.
11 | 20170000 | 1250236 | Задвижка 30лс15нж1 200х25 ХЛ1 фл.кр. | НЛ | К-Т | 1 | 2010-06-30 | 2010 | Затвор не герметичен. Задвижка не работоспособна. Заводской номер 9028. Завод-изготовитель: "ГУСАР".
12 | 20172470 | 1282510 | ЗАДВИЖКА 30ЛС41НЖ 150Х16 ХЛ1 ФЛ.КР. | НЛ | К-Т | 1 | 2013-08-01 | 2014-09-11 | 1. Затвор не герметичен; пропуск воды 0,88 см3 в минуту, класс С. 2. ЗА не герметична. Производитель: Икар; № 132477.
12 | 20172470 | 1282510 | ЗАДВИЖКА 30ЛС41НЖ 150Х16 ХЛ1 ФЛ.КР. | НЛ | К-Т | 1 | 2013-08-03 | 2014-09-11 | 1. Затвор не герметичен; пропуск воды 0,48 см3 в минуту, класс С. 2. ЗА не герметична. Производитель: Икар; № 132511.
12 | 20172470 | 1282510 | ЗАДВИЖКА 30ЛС41НЖ 150Х16 ХЛ1 ФЛ.КР. | НЛ | К-Т | 1 | - | 2013-04-26 | 1. Затвор не герметичен; пропуск воды 0,48 см3 в минуту, класс С. 2. ЗА не герметична. Производитель: Икар; № 131195.
12 | 20172470 | 1282510 | ЗАДВИЖКА 30ЛС41НЖ 150Х16 ХЛ1 ФЛ.КР. | НЛ | К-Т | 1 | 2014-10-19 | - | 1. Затвор не герметичен; 2. Задвижка не работоспособна. Производитель:Варк; № XZ045795.
13 | 20171273 | 1491198 | Задвижка 30лс515нж1 400х40 ХЛ1 фл.кр. | НЛ | К-Т | 1 | 2011 | 2012-12-14 | Наблюдается повреждение в виде изгиба кожуха шпинделя, расположенного на редукторе, что не гарантирует сохранности верхней части шпинделя. Отсутствует одна шпилька с гайками на соединении фланец корпуса – ответный фланец. ЛКП частично повреждено до металла (на месте повреждения образовывается налет ржавчины). Клин задвижки находится в открытом (на четверть) состоянии, условный проход задвижки закрыт защитной деревянной заглушкой, которая не закреплена плотно и имеет свободный доступ к внутренней части корпуса и затвору, в связи с чем наблюдаются следы грязи и слой песка, налет ржавчины. Плохо читаемая маркировка нанесена ударным способом на фланце задвижки и содержит следующую информацию: год выпуска (2011 г.), заводской номер (357), товарный знак завода-изготовителя. В соответствии с паспортными данными дата выпуска 01.2011г., срок консервации 3 года. На фланц.соединении Корпус-Крышка имеется надпись «Брак». Завод-изготовитель - ОАО "Благовещенский арматурный завод", дата выпуска - 2011 г. Заводтской номер 357.
14 | 20231103 | 1542542 | Кран 10лс9пМ 80х16 ХЛ1 фл.кр. | НЛ | К-Т | 2 | - | 15.07.2010 13.09.2010 | 1. Партия 180163, завод-изготовитель - LD Челябинскспецгражданстрой. Давление в закрытой полости не набирается, утечка через затвор в другую полость. Затвор не герметичен. 2. З/н 051010570, завод-изготовитель - Аркор. очень тугое вращение затвора, заклинивает, КШ 80х16 не рекомендуется применять в эксплуатации.
15 | 20170358 | 1571253 | Задвижка 30лс41нж 300х16 ХЛ1 А фл.кр. | НЛ | К-Т | 1 | 2013-02-02 | 16.10.2012 | Затвор не герметичен. Заводской номер 42001. завод-изготовитель: "Гусар".
16 | 20262156 | 1640810 | Задвижка 30лс15нж 350х40 ХЛ1 фл.кр. | НЛ | ШТ | 1 | 2011-11-13 | 2011-04-15 | ЗРА не герметична. Не происходит набор давления, при осмотре обнаружено отверстие в корпусе задвижки в нижнй чаcти. Заводской номер 11101, завод-изготовитель ИКАР.
17 | 20321695 | 1759077 | Задвижка Neway 80х16 3G1R-M-LCC фл.кр. | НЛ | К-Т | 1 | - | 2015-08-20 | Задвижка не исправна. Клин затвора открывается всего на 50%. Заводской номер 61230-020-1.
18 | 20496496 | 1954476 | Клапан КРД65235 25лс48нж37М2 200х16 фл | НЛ | К-Т | ` |  |  | дата выпуска: 25.07.2016г, заводской № 1942, завод-изготовитель: ОАО «Волгограднефтемаш» Котельниковый арматурный завод/ Актом технического осмотра МТР от 19.06.2018 (прилагается к Протоколу) зафиксирована неисправность задвижки: пропуск воды по затвору, давление в закрытой полости не набирается, протечка через плунжер-корпус (седло) клапана, затвор (плунжер) при испытании закрыт на минимальный крутящий момент.