## Тех.характеристики
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов АО "Востсибнефтегаз" для реализации
с техническими характеристиками.
№ п/п | инв.№ | Наименование по факту | Год постройки | Площадь, м2 | Объем, м3 | Средняя высота этажа, м | Материал фундамента | Материал стен | Материал каркаса | Материал перекрытий | Материал кровли | Внутренняя отделка (требует ремонта / стандартная / евро-ремонт) | Электроснабжение | Водоснабжение | Канализация | Газоснабжение | Отопление | Общая характеристика техни-ческого состояния | Конструктив
1 | 0059742 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-ВК-3-160/10-0,4-97-УХЛ1 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 0059137 | Домик сборный шитовой Дом для обслуживания № 13 | 1998 | 70 | 360 | 2.7 | брус 100х100 мм. | щитовые деревянные панели, отделка деревянной рейкой | брус 100х100 мм. | Перекрытия деревянные, утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм | Шифер | стандартная | Есть | нет | нет | нет | Электрическое | Удовлетворительное | Дом одноэтажный, общая площадь 70 м2. В доме 4 комнаты. Выполнен из щитовых деревянных панелей, отделка деревянной рейкой, окрашен. Внутри обшит вагонкой. Полы утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм , сверху установлена фанера толщ.6мм покрытая линолеумом. окна дома выполнены из ПВХ конструкций. Электропроводка смонтирована, имеются светильники и розетки. Нижняя часть выполнена из бруса 100х100 мм., который выполняет функцию ленточного фундамента. Крыша покрыта шифером.
3 | 0059136 | Домик сборный шитовой Гостевой домик № 11 | 1998 | 50 | 110 | 2.7 | брус 100х100 мм. | щитовые деревянные панели, отделка деревянной рейкой | брус 100х100 мм. | Перекрытия деревянные, утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм | Шифер | стандартная | Есть | нет | нет | нет | Электрическое | Удовлетворительное | Дом имеет 2 этажа, общая площадь 50 м2. Выполнен из щитовых деревянных панелей, отделка деревянной рейкой, окрашен. Внутри обшит вагонкой. Полы утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм , сверху установлена фанера толщ.6мм покрытая линолеумом. На втором этаже имеется балкон. Дверь на балкон и окна дома выполнены из ПВХ конструкций. Электропроводка смонтирована, имеются светильники и розетки. Нижняя часть выполнена из бруса 100х100 мм., который выполняет функцию ленточного фундамента. Крыша покрыта металлочерепицей. Входная дверь металлическая.
4 | 0059126 | Домик сборный щитовой двухъярусный "Гостевой домик" №1 | 1998 | 50 | 110 | 2.7 | брус 100х100 мм. | щитовые деревянные панели, отделка деревянной рейкой | брус 100х100 мм. | Перекрытия деревянные, утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм | Шифер | стандартная | Есть | нет | нет | нет | Электрическое | Удовлетворительное | Дом имеет 2 этажа, общая площадь 50 м2. Выполнен из щитовых деревянных панелей, отделка деревянной рейкой, окрашен. Внутри обшит вагонкой. Полы утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм , сверху установлена фанера толщ.6мм покрытая линолеумом. На втором этаже имеется балкон. Дверь на балкон и окна дома выполнены из ПВХ конструкций. Электропроводка смонтирована, имеются светильники и розетки. Нижняя часть выполнена из бруса 100х100 мм., который выполняет функцию ленточного фундамента. Крыша покрыта металлочерепицей. Входная дверь металлическая.
5 | 0059135 | Домик сборный щитовой двухъярусный "Гостевой домик" №10 | 1998 | 50 | 110 | 2.7 | брус 100х100 мм. | щитовые деревянные панели, отделка деревянной рейкой | брус 100х100 мм. | Перекрытия деревянные, утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм | Металлочерепица | стандартная | Есть | нет | нет | нет | Электрическое | Удовлетворительное | Дом имеет 2 этажа, общая площадь 50 м2. Выполнен из щитовых деревянных панелей, отделка деревянной рейкой, окрашен. Внутри обшит вагонкой. Полы утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм , сверху установлена фанера толщ.6мм покрытая линолеумом. На втором этаже имеется балкон. Дверь на балкон и окна дома выполнены из ПВХ конструкций. Электропроводка смонтирована, имеются светильники и розетки. Нижняя часть выполнена из бруса 100х100 мм., который выполняет функцию ленточного фундамента. Крыша покрыта металлочерепицей. Входная дверь металлическая.
6 | 0059127 | Домик сборный щитовой двухъярусный "Гостевой домик" № 2 | 1998 | 50 | 110 | 2.7 | брус 100х100 мм. | щитовые деревянные панели, отделка деревянной рейкой | брус 100х100 мм. | Перекрытия деревянные, утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм | Металлочерепица | стандартная | Есть | нет | нет | нет | Электрическое | Удовлетворительное | Дом имеет 2 этажа, общая площадь 50 м2. Выполнен из щитовых деревянных панелей, отделка деревянной рейкой, окрашен. Внутри обшит вагонкой. Полы утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм , сверху установлена фанера толщ.6мм покрытая линолеумом. На втором этаже имеется балкон. Дверь на балкон и окна дома выполнены из ПВХ конструкций. Электропроводка смонтирована, имеются светильники и розетки. Нижняя часть выполнена из бруса 100х100 мм., который выполняет функцию ленточного фундамента. Крыша покрыта металлочерепицей. Входная дверь металлическая.
7 | 0059128 | Домик сборный щитовой двухъярусный "Гостевой домик" №3 | 1998 | 50 | 110 | 2.7 | брус 100х100 мм. | щитовые деревянные панели, отделка деревянной рейкой | брус 100х100 мм. | Перекрытия деревянные, утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм | Металлочерепица | стандартная | Есть | нет | нет | нет | Электрическое | Удовлетворительное | Дом имеет 2 этажа, общая площадь 50 м2. Выполнен из щитовых деревянных панелей, отделка деревянной рейкой, окрашен. Внутри обшит вагонкой. Полы утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм , сверху установлена фанера толщ.6мм покрытая линолеумом. На втором этаже имеется балкон. Дверь на балкон и окна дома выполнены из ПВХ конструкций. Электропроводка смонтирована, имеются светильники и розетки. Нижняя часть выполнена из бруса 100х100 мм., который выполняет функцию ленточного фундамента. Крыша покрыта металлочерепицей. Входная дверь металлическая.
8 | 0059129 | Домик сборный щитовой двухъярусный "Гостевой домик" №4 | 1998 | 50 | 110 | 2.7 | брус 100х100 мм. | щитовые деревянные панели, отделка деревянной рейкой | брус 100х100 мм. | Перекрытия деревянные, утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм | Металлочерепица | стандартная | Есть | нет | нет | нет | Электрическое | Удовлетворительное | Дом имеет 2 этажа, общая площадь 50 м2. Выполнен из щитовых деревянных панелей, отделка деревянной рейкой, окрашен. Внутри обшит вагонкой. Полы утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм , сверху установлена фанера толщ.6мм покрытая линолеумом. На втором этаже имеется балкон. Дверь на балкон и окна дома выполнены из ПВХ конструкций. Электропроводка смонтирована, имеются светильники и розетки. Нижняя часть выполнена из бруса 100х100 мм., который выполняет функцию ленточного фундамента. Крыша покрыта металлочерепицей. Входная дверь металлическая.
9 | 0059130 | Домик сборный щитовой двухъярусный "Гостевой домик" №5 | 1998 | 50 | 110 | 2.7 | брус 100х100 мм. | щитовые деревянные панели, отделка деревянной рейкой | брус 100х100 мм. | Перекрытия деревянные, утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм | Металлочерепица | стандартная | Есть | нет | нет | нет | Электрическое | Удовлетворительное | Дом имеет 2 этажа, общая площадь 50 м2. Выполнен из щитовых деревянных панелей, отделка деревянной рейкой, окрашен. Внутри обшит вагонкой. Полы утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм , сверху установлена фанера толщ.6мм покрытая линолеумом. На втором этаже имеется балкон. Дверь на балкон и окна дома выполнены из ПВХ конструкций. Электропроводка смонтирована, имеются светильники и розетки. Нижняя часть выполнена из бруса 100х100 мм., который выполняет функцию ленточного фундамента. Крыша покрыта металлочерепицей. Входная дверь металлическая.
10 | 0059131 | Домик сборный щитовой двухъярусный "Гостевой домик" №6 | 1998 | 50 | 110 | 2.7 | брус 100х100 мм. | щитовые деревянные панели, отделка деревянной рейкой | брус 100х100 мм. | Перекрытия деревянные, утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм | Металлочерепица | стандартная | Есть | нет | нет | нет | Электрическое | Удовлетворительное | Дом имеет 2 этажа, общая площадь 50 м2. Выполнен из щитовых деревянных панелей, отделка деревянной рейкой, окрашен. Внутри обшит вагонкой. Полы утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм , сверху установлена фанера толщ.6мм покрытая линолеумом. На втором этаже имеется балкон. Дверь на балкон и окна дома выполнены из ПВХ конструкций. Электропроводка смонтирована, имеются светильники и розетки. Нижняя часть выполнена из бруса 100х100 мм., который выполняет функцию ленточного фундамента. Крыша покрыта металлочерепицей. Входная дверь металлическая.
11 | 0059132 | Домик сборный щитовой двухъярусный "Гостевой домик" №7 | 1998 | 50 | 110 | 2.7 | брус 100х100 мм. | щитовые деревянные панели, отделка деревянной рейкой | брус 100х100 мм. | Перекрытия деревянные, утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм | Металлочерепица | стандартная | Есть | нет | нет | нет | Электрическое | Удовлетворительное | Дом имеет 2 этажа, общая площадь 50 м2. Выполнен из щитовых деревянных панелей, отделка деревянной рейкой, окрашен. Внутри обшит вагонкой. Полы утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм , сверху установлена фанера толщ.6мм покрытая линолеумом. На втором этаже имеется балкон. Дверь на балкон и окна дома выполнены из ПВХ конструкций. Электропроводка смонтирована, имеются светильники и розетки. Нижняя часть выполнена из бруса 100х100 мм., который выполняет функцию ленточного фундамента. Крыша покрыта металлочерепицей. Входная дверь металлическая.
12 | 0059133 | Домик сборный щитовой двухъярусный "Гостевой домик" № 8 | 1998 | 50 | 110 | 2.7 | брус 100х100 мм. | щитовые деревянные панели, отделка деревянной рейкой | брус 100х100 мм. | Перекрытия деревянные, утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм | Металлочерепица | стандартная | Есть | нет | нет | нет | Электрическое | Удовлетворительное | Дом имеет 2 этажа, общая площадь 50 м2. Выполнен из щитовых деревянных панелей, отделка деревянной рейкой, окрашен. Внутри обшит вагонкой. Полы утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм , сверху установлена фанера толщ.6мм покрытая линолеумом. На втором этаже имеется балкон. Дверь на балкон и окна дома выполнены из ПВХ конструкций. Электропроводка смонтирована, имеются светильники и розетки. Нижняя часть выполнена из бруса 100х100 мм., который выполняет функцию ленточного фундамента. Крыша покрыта металлочерепицей. Входная дверь металлическая.
13 | 0059134 | Домик сборный щитовой двухъярусный "Гостевой домик" № 9 | 1998 | 50 | 110 | 2.7 | брус 100х100 мм. | щитовые деревянные панели, отделка деревянной рейкой | брус 100х100 мм. | Перекрытия деревянные, утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм | Металлочерепица | стандартная | Есть | нет | нет | нет | Электрическое | Удовлетворительное | Дом имеет 2 этажа, общая площадь 50 м2. Выполнен из щитовых деревянных панелей, отделка деревянной рейкой, окрашен. Внутри обшит вагонкой. Полы утеплены плитой минераловатной, толщиной 100 мм , сверху установлена фанера толщ.6мм покрытая линолеумом. На втором этаже имеется балкон. Дверь на балкон и окна дома выполнены из ПВХ конструкций. Электропроводка смонтирована, имеются светильники и розетки. Нижняя часть выполнена из бруса 100х100 мм., который выполняет функцию ленточного фундамента. Крыша покрыта металлочерепицей. Входная дверь металлическая.