## Лист1
Комплектовочная ведомость.
Поставщик ООО "Центр Управления Проектами ЧЭАЗ" :
№пп | Наименование МТР | Поставщик | Изготовитель | Содержимое места | вес каждого места, кг
ОПУ БМ (Общеподстанционный пунк управления блочно-модульный)
1 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | модуль1 | 4920
|  |  |  | модуль2 | 4520
2 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | модуль3 | 7360
|  |  |  | модуль5 | 5925
3 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | модуль4 | 3320
|  |  |  | модуль6 | 5865
БМЗ ЗРУ-35кВ (Блочно-модульное здание ЗРУ-35кВ)
4 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | модуль1 | 2700
|  |  |  | модуль6 | 3800
|  |  |  | модуль7 | 3500
|  |  |  | модуль12 | 3650
|  |  |  | модуль13 | 4450
5 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | модуль2 | 3850
|  |  |  | модуль3 | 3750
|  |  |  | модуль4 | 3850
|  |  |  | модуль5 | 3850
|  |  |  | площадка(1шт) | 439
6 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | модуль8 | 3550
|  |  |  | модуль9 | 3000
|  |  |  | модуль10 | 3800
|  |  |  | модуль11 | 3800
РУ БМ 10 кВ (Распределительное устройство блочно-модульное 10кВ)
7 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | модуль1 | 3685
|  |  |  | модуль3 | 10635
8 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | модуль4 | 8475
|  |  |  | модуль5 | 9070
9 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | модуль6 | 4490
|  |  |  | модуль2 | 9145
площадки, лестницы ОПУ, ЗРУ, РУ, БМКТП
10 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | площадка(2шт) ОПУ | 600
|  |  |  | лестница(2шт) ОПУ | 344
|  |  |  | лестница(2шт) ЗРУ | 344
|  |  |  | лестница(2шт) РУ | 344
11 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | выдвижная лестница РУ | 129
|  |  |  | выдвижная лестница РУ | 129
12 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | площадка(1шт) | 173
|  |  |  | площадка(1шт) РУ | 310
|  |  |  | площадка(1шт) РУ | 180
пакеты металлоконструкций в ящиках
13 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | блок изолятора с ОПН 10кВ | 730
|  |  |  | блок изолятора с ОПН 10кВ | 730
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 530
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 530
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 530
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 530
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 750
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 750
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 750
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 750
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 750
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 750
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 750
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 750
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 750
|  |  |  | блок изолятора 10кВ | 750
|  |  |  | ЗИП (средства индв. Защиты) | 150
|  |  |  | ЗИП (микропроцессорная техника БЭМП) | 250
14 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | блок изолятора с ОПН 35кВ | 760
|  |  |  | блок изолятора с ОПН 35кВ | 760
|  |  |  | блок изолятора 35кВ | 825
|  |  |  | блок изолятора 35кВ | 825
|  |  |  | блок изолятора 35кВ | 825
|  |  |  | блок изолятора 35кВ | 825
|  |  |  | блок разъединителя 110кВ 2 знач | 470
|  |  |  | блок разъединителя 110кВ 2 знач | 470
|  |  |  | блок разъединителя 110кВ 2 знач | 470
|  |  |  | блок выключателя 110кВ | 690
|  |  |  | блок выключателя 110кВ | 690
|  |  |  | блок ТН 110кВ | 676
|  |  |  | блок ТН 110кВ | 676
|  |  |  | блок ТТ 110кВ | 640
|  |  |  | блок ТТ 110кВ | 640
|  |  |  | блок ОПН 110кВ | 724
|  |  |  | блок изоляторов 110кВ | 710
|  |  |  | блок изоляторов 110кВ | 710
|  |  |  | блок изоляторов 110кВ | 710
|  |  |  | блок изоляторов 110кВ | 710
|  |  |  | блок изоляторов 110кВ | 710
|  |  |  | блок изоляторов 110кВ | 710
15 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | блок приема 35кВ | 1150
|  |  |  | блок приема 35кВ | 1150
|  |  |  | блок приема 35кВ | 1150
|  |  |  | блок приема 35кВ | 1150
|  |  |  | блок разъединителя 110кВ 2 знач | 470
|  |  |  | блок разъединителя 110кВ 1 знач | 470
|  |  |  | блок разъединителя 110кВ 1 знач | 470
|  |  |  | блок ОПН 110кВ | 724
|  |  |  | блок ЗОН 110кВ | 470
|  |  |  | блок ЗОН 110кВ | 470
|  |  |  | ограничители ОПН-Н, МОПН | 380
|  |  |  | изоляторы на поддоне | 380
|  |  |  | изоляторы на поддоне | 310
|  |  |  | изоляторы на поддоне | 256
|  |  |  | изоляторы на поддоне | 256
|  |  |  | изоляторы на поддоне | 520
|  |  |  | козырьки защитные (108-113) на поддоне 12комплектов | 494
|  |  |  | опора блока в ящике | 380
|  |  |  | опора блока в ящике | 380
|  |  |  | кабельные лотки | 800
16 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | емкость | 7440
|  |  |  | горловина | 390
|  |  |  | горловина | 390
|  |  |  | ящик с фитингами КИПА | 20
17 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | балон с азотом | 114
|  |  |  | балон с азотом | 112
|  |  |  | балон со смесью | 96
|  |  |  | балон со смесью | 96
|  |  |  | балон со смесью | 104
|  |  |  | изоляторы в реш. ящ | 400
|  |  |  | изоляторы в реш. ящ | 400
|  |  |  | Разъед.гориз-пов.типаРНГП2 | 1100
|  |  |  | Разъед.гориз-пов.типаРНГП2 | 1100
|  |  |  | Разъед.гориз-пов.типаРНГП1 | 960
|  |  |  | Разъед.гориз-пов.типаРНГП2 | 1100
|  |  |  | Разъед.гориз-пов.типаРНГП1 | 960
|  |  |  | Разъед.гориз-пов.типаРНГП2 | 1100
|  |  |  | выключатели на санях | 734
|  |  |  | выключатели на санях | 734
18 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | резистор,катушка, нагреватель | 44
|  |  |  | трансф.напряжения НАМИ | 892
|  |  |  | трансф.напряжения НАМИ | 900
|  |  |  | трансф.напряжения НАМИ | 904
|  |  |  | Выключатели ВГТ-110 | 1330
|  |  |  | Выключатели ВГТ-110 | 1314
|  |  |  | разъединители РГП2-35кВ | 502
|  |  |  | разъединители РГП2-35кВ | 498
|  |  |  | разъединители РГП2-35кВ | 518
|  |  |  | разъединители РГП2-35кВ | 496
|  |  |  | электродвиг. привод ПД-14-02 | 750
|  |  |  | БУ-3-14-8шт, БУ-2-14-2шт в ящ | 200/100
|  |  |  | заземлитель ЗОН-110М1-УХЛ1 | 240/160
Портал ПСЛ-110кВ (Портал стальной легкий 110кВ)
19 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | стойка ТС-15 в пакете | 840
|  |  |  | стойка ТС-15 в пакете | 840
|  |  |  | Стойка ТС-16 в пакете | 630
|  |  |  | Стойка ТС-16 в пакете | 630
|  |  |  | траверса в пакете | 760
Мачта прожекторная ПМС-24
20 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | уголки в связке | 700/650
|  |  |  | уголки в связке | 700/650
|  |  |  | уголки в связке | 700/650
|  |  |  | уголки в связке | 700/650
|  |  |  | уголки в связке | 700/650
|  |  |  | уголки, листы в ящике | 1820/1570
|  |  |  | уголки, листы в ящике | 1820/1570
|  |  |  | Площадка ТС-39-2 | 280/280
|  |  |  | элементы крепежные | 490/356
|  |  |  | элементы крепежные | 490/356
|  |  |  | элементы крепежные | 490/356
|  |  |  | рама для изоляторов | 200/100
|  |  |  | рама для изоляторов | 200/100
|  |  |  | стойки в ящике | 1160/1130
|  |  |  | ошиновка жесткая | 1800/784
|  |  |  | лестница Э.Л2 | 110
лестница Э.Л3
|  |  |  | лестница Э.Л2 | 110
лестница Э.Л3
|  |  |  | площадка ПЛ-2 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-2 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-4 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-4 | 280
|  |  |  | изоляторы для шинных вводов | 300/170
|  |  |  | изоляторы для шинных вводов | 300/170
|  |  |  | прожектор, | 714/520
|  |  |  | крепеж, кабельные лотки, ёмкость дренажная,ящик ЯВЗ-31 | 714/520
21 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | Блок приема 35кВ | 1170
|  |  |  | ящик - проволока для противоподкопной решетки | 338/286
|  |  |  | Блок ОПН 110кВ | 744
|  |  |  | площадка ПЛ-2 (1шт) | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-4 (1шт) | 280
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-32,5 (раскосы, крепления) | 357/348
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-32,5 (ригель) | 315/310
|  |  |  | Стойки, короб, уголок, кронштейн, площадка обслуживания 2 шт. | 796/540
|  |  |  | КСВ-10 (ЗИП 10 кВ), Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/2500 У2 | 290/188
|  |  |  | Короб шинный СВ/СР, шина | 600/284
|  |  |  | площадка ПЛ-2 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-2 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-5 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-5 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-5 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-5 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-6 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-6 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-6 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-6 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-6 | 280
|  |  |  | изоляторы проходные для шинных вводов | 270/140
|  |  |  | шины, пластины | 900/650
|  |  |  | шины, пластины, ноутбук, видеокамера, КСВ-10 (ЗИП 10 кВ),КНВ-35 (ЗИП 35 кВ) | 900/650
|  |  |  | Шинка заземления, шины, | 770/520
|  |  |  | лотки, лампы, наконечники, коробки, платины, ввод кабельный, лампы,выключатель | 752/545
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-24, уголок | 450/440
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-24 , швеллер | 612/600
|  |  |  | Заграждения МАХАОН-С150, Полотно с трубчатым заполнением, Калитка МАХАОН-С150 | 420/270
|  |  |  | Изолятор опорный ИО-35-163х320 (18кор.по 3 шт.) | 390/250
|  |  |  | Изолятор опорный ИО-35-163х320 (18кор.по 3 шт.) | 390/250
|  |  |  | Изолятор опорный ИО-35-163х320 (2кор.по 3 шт.),крепеж | 470/320
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-32,5, Опорная плита ОП-1, ОП-2, пластины, раскосы, крепдения, распорки | 1800/1586
|  |  |  | Крепеж, Зажим натяжной НАС-330-1Б, Датчик регулировки преодоления заграждений,Кабель чувствительности для датчика | 180/100
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-32,5, Ограждение ОПБ | 750/735
|  |  |  | Калитка МАХАОН-С150, Опора РЗ | 60/60
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-32,5, Шпилька М36 | 30/25
|  |  |  | Блок разъединителя 110 кВ, Руководство по эксплуатации | 10/8
|  |  |  | Блок приема 35кВ | 1170
|  |  |  | Блок разъединителя 110кВ | 490
|  |  |  | Блок разъединителя 110кВ | 490
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-24 Ростверк Э.О | 470/455
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-24 Ростверк Э.О | 470/455
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-24 Ростверк Э.О | 470/455
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-24 Ростверк Э.О | 470/455
|  |  |  | Блок ТТ 110кВ | 660
|  |  |  | Блок ОПН 110кВ | 744
|  |  |  | Блок изоляторов 110кВ | 730
|  |  |  | Блок изоляторов 110кВ | 730
|  |  |  | Блок изоляторов 110кВ | 730
|  |  |  | Блок изоляторов 110кВ | 730
|  |  |  | Блок изоляторов 110кВ | 730
|  |  |  | Площадка обслуживания разбор.(2 шт.) | 640/570
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-32,5 | 690/615
|  |  |  | Заграждения МАХАОН-С150, Противоподкопная решетка | 250
|  |  |  | Заграждения МАХАОН-С150, Противоподкопная решетка | 250
|  |  |  | Заграждения МАХАОН-С150, Противоподкопная решетка | 250
|  |  |  | Заграждения МАХАОН-С150, Противоподкопная решетка | 250
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-32,5, перила ТС-43А | 172/165
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-32,5, Ростверк РМ-1-1, Элемент крепежный ТС-44-1 | 708/695
|  |  |  | Мачта прожекторная ПМС-32,5 , Ростверк РМ-1-1 | 660/645
22 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | Площадка П1-1 | 157/157
|  |  |  | Площадка П2-1 | 133/133
|  |  |  | Площадка П2-2 | 131/131
|  |  |  | площадка ПЗ-1 | 120/120
|  |  |  | лестница Э.Л1 | 40
|  |  |  | лестница Э.Л4 | 80
лестница Э.Л5
|  |  |  | шкаф ТСН | 1300
|  |  |  | шкаф ТСН | 1300
|  |  |  | лестница, перила, лестничный марш | 225/176
|  |  |  | раскосы, распорки для мачты прожекторной | 420/421
|  |  |  | металлорукава, зажимы, планки, скобы | 710/540
|  |  |  | лестница Э.Л1 | 40
|  |  |  | лестница Э.Л4 | 80
лестница Э.Л5
|  |  |  | лестница Э.Л4 | 80
лестница Э.Л5
|  |  |  | лестница Э.Л4 | 80
лестница Э.Л5
|  |  |  | лестница Э.Л4 | 80
лестница Э.Л5
|  |  |  | шинные вводы | 900/512
|  |  |  | шинные вводы | 900/512
|  |  |  | площадка ПЛ-5 | 280/280
|  |  |  | металлорукав в ящике | 350/200
|  |  |  | перила на поддонах | 360/310
|  |  |  | швеллера | 1138/1008
|  |  |  | швеллера в пакете | 496/486
|  |  |  | заграждения МАХАОН С150 | 506/330
|  |  |  | площадка П3-2 | 120/120
23 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | лестница Э.Л2 | 110
лестница Э.Л3
|  |  |  | лестница Э.Л4 | 80
лестница Э.Л5
|  |  |  | швеллера (108-113) | 870
|  |  |  | лестничный марш в пакете | 350/300
|  |  |  | площадки в пакете | 725/620
|  |  |  | кабель | 700/500
|  |  |  | лестница Э.Л1 | 40
|  |  |  | лестница Э.Л1 | 40
|  |  |  | лестница Э.Л1 | 40
|  |  |  | лестница Э.Л2 | 110
лестница Э.Л3
|  |  |  | лестница Э.Л2 | 110
лестница Э.Л3
24 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | трансф.тока ТОГФ-110 по 3 шт | 1432
|  |  |  | трансф.тока ТОГФ-110 по 3 шт | 1434
|  |  |  | рама для изоляторов ЗРУ | 185
|  |  |  | рама для изоляторов ЗРУ | 185
|  |  |  | рама для изоляторов ЗРУ | 185
|  |  |  | рама для изоляторов ЗРУ | 185
|  |  |  | рама для изоляторов ЗРУ | 185
|  |  |  | рама для изоляторов ЗРУ | 185
|  |  |  | катушка кабель (5900м КВВГЭнг(А)ХЛ 4х2,5) | 1020/950
|  |  |  | катушка кабель | 662/620
|  |  |  | катушка кабель | 566/510
|  |  |  | катушка кабель | 360/320
|  |  |  | катушка кабель | 238/200
|  |  |  | катушка кабель | 236/200
|  |  |  | катушка кабель | 540/500
|  |  |  | катушка кабель | 218/175
|  |  |  | катушка кабель | 158/120
|  |  |  | катушка кабель | 430/405
|  |  |  | катушка кабель | 556/520
|  |  |  | катушка кабель | 202/180
|  |  |  | катушка кабель | 212/190
|  |  |  | катушка кабель | 2310/2250
|  |  |  | катушка кабель | 1240/1190
25 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | лестница Э.Л6 | 53
|  |  |  | перила на поддонах | 600/400
|  |  |  | лестница Э.Л6 | 53
|  |  |  | лестница Э.Л6 | 53
|  |  |  | лестница Э.Л6 | 53
|  |  |  | лестница Э.Л6 | 53
|  |  |  | шинные вводы | 900/512
|  |  |  | шинные вводы | 900/512
|  |  |  | площадка ПЛ-4 | 280
|  |  |  | площадка ПЛ-4 | 280
|  |  |  | выключатели вакуумные | 200/100
|  |  |  | Внешнее ограждение - противоподкопная решетка. | 250/250
|  |  |  | Внешнее ограждение - противоподкопная решетка. | 250/250
|  |  |  | Внешнее ограждение - противоподкопная решетка. | 250/250
|  |  |  | Внешнее ограждение - противоподкопная решетка. | 250/250
|  |  |  | Внешнее ограждение - противоподкопная решетка. | 250/250
|  |  |  | Внешнее ограждение - противоподкопная решетка. | 273/273
|  |  |  | Техническая документация | 500/400
|  |  |  | Уголки, шпильки, листы | 2280/2030
|  |  |  | пластины, упоры, стойки | 2686/2386
26 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ |  | панель сварная.025 | 1100/1000
|  |  |  | панель сварная.025 | 1100/1000
|  |  |  | панель сварная.026 | 1100/1000
|  |  |  | панель сварная.026 | 1100/1000
|  |  |  | опора ДАБР | 1000/900
|  |  |  | опора ДАБР | 1000/900
|  |  |  | комплектующие ДАБР | 250/200
|  |  |  | ворота распашные | 550/550
|  |  |  | ворота распашные | 550/550
|  |  |  | ворота распашные | 550/550
|  |  |  | комплект кронштейнов | 400/300
|  |  |  | Препона-замок | 50/50
|  |  |  | Препона-замок | 50/50
|  |  |  | Препона-замок | 50/50
27 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | АО Группа СВЭЛ | Трансформатор ТДТН – 40000/110 УХЛ1 для подстанции трансформаторной комплектной КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1, №150143 | 71800
28 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | АО Группа СВЭЛ | Трансформатор ТДТН – 40000/110 УХЛ1 для подстанции трансформаторной комплектной КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1, №150144 | 71800
29 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | АО Группа СВЭЛ | Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
30 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | АО Группа СВЭЛ | Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
31 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | АО Группа СВЭЛ | Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
Комплектующие к тр-рам
32 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ 110-4H-Ф/35-9/10-2х40000- КСВ-10-II*-1-УХЛ1 | ООО ЦУП ЧЭАЗ | ЗАО ЧЭАЗ | кабель ВВГнг-ХЛ (21место)