Приложение №6

к Договору №____________ от «__» ______ 2020 г.

требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах КОМПАНИИ

1	термины и определения

В настоящем Приложении применимы следующие единые термины с соответствующими определениями:

ПРОДАВЕЦ – ПАО «Уфаоргсинтез», ДО (в том числе ДО, арендующие объекты ПАО «Уфаоргсинтез») заключающие договоры на выполнение работ и услуг на объектах ПАО «Уфаоргсинтез», ДО и арендованных Дочерним обществом у ПАО «НК «Уфаоргсинтез», а также другие юридические лица, уполномоченные ПАО «Уфаоргсинтез» заключать данного рода договоры.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ПАО «Уфаоргсинтез» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.

ПОКУПАТЕЛЬ – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Продавца по договору подряда (контракту), заключаемому с Продавцом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

СУБПОДРЯДЧИК - организация, привлекаемая Покупателем для выполнения работ на объектах Продавца.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЯ – должностное лицо, представляющее Покупателя (генеральный директор, директор).

ОБЪЕКТ – производственные площадки ПРОДАВЦА (в том числе переданные в аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому подобному событию.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на:

- Легкие.

- Тяжелые.

- Смертельные.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной:

- разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах;

- неконтролируемого взрыва, пожара;

- неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;

- травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов).

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПРОДАВЦА – структурное подразделение, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия.

2	обозначения и сокращения

Компания – ПАО «НК «Роснефть», дочерние общества ПАО «НК «Роснефть» и дочерние общества дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть».

ДО – дочерние общества ПАО «НК «Роснефть» и дочерние общества дочерних обществ      ПАО «НК «Роснефть».

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.

БГ – блок гребенок;

АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка;

ЛЭП – линия электропередач;

ПЛА – план локализации и ликвидации аварий / план локализации и ликвидации последствий аварий;

ИТР – инженерно-технический работник;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ТО – технический осмотр;

ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

3	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Покупатель обязан выполнять,  в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации и по требованию Продавца подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.

По требованию Продавца Покупатель обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и другими локальными документами Продавца (доведенными с данным договором).

Продавец оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Продавца, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Продавцом. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС (как указано в абзаце 1), и локальные нормативные документы Продавца. Покупатель должен оказывать Продавцу всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Покупателю, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Продавца, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Продавца в области ПБОТОС, с последующим уведомлением Продавца о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает Покупателя от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Покупателя по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.

3.1.	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

3.1.1.	Покупатель должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

3.1.2.	В случае невыполнения (нарушения) Покупателем действующего законодательства в области недропользования, ПБОТОС, а также если в действиях Покупателя усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Продавца и окружающей среде, представители Продавца вправе приостановить работу Покупателя с записью в вахтовом журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий труда) и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Продавца – ф. и. о., должности.

3.1.3.	Перед началом производства работ Покупатель обязан предоставить Продавцу список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов.

3.1.4.	Покупатель несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Покупателем для выполнения договора. В случае привлечения субподрядных организаций Покупатель письменно уведомляет об этом Продавца.

3.1.5.	Нарушение Покупателем (субподрядчиком) как государственных требований по ПБОТОС, так и локальных документов Продавца будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора.

3.1.6.	Покупатель несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Продавца (линии электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевой арматуры и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Покупателем. В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевых арматур и других коммуникаций или объектов Продавца, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Продавца по вине Покупателя, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Покупателем компенсирует Продавцу понесенные убытки на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии.

3.1.7.	Покупатель несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Продавцом, если речь идет о локальных нормативных документах Продавца.

3.1.8.	Покупатель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Покупателя и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Продавца по первому требованию.

    - При представлении Продавцом услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Покупателя, Покупатель обязан производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным Региональной Энергетической Комиссией (РЭК) (если иное не оговорено заключаемым договором).

Подключение электроэнергии для нужд Покупателя, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Продавцом (либо организацией уполномоченной на это Продавцом). Покупатель обязан согласовать с Продавцом вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.

3.1.10.	Покупатель на время выполнения работ на производственных объектах Продавца обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Трудовым кодексом РФ;

- Федеральным законом от 10.01.02г. №7 «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности»;

- «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263.

3.1.11.	Покупатель (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Продавцу об обнаруженных им в производственной среде Продавца фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод), утечках газа.

    - При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Продавца) Покупатель обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Продавцом на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Продавца.

В случае производства огневых и газоопасных работ вне объекта Продавца или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Продавца, Покупатель обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Покупателя.

Производство работ повышенной опасности Покупателя в соответствие с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Продавцом, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у Покупателя более полного Перечня работ повышенной опасности Покупатель официально уведомляет об этом Продавца. В случае отнесения работы в Перечне Продавца к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне Продавца к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).

3.1.13.	О всех происшествиях в производственной среде Покупателя, Покупатель обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Продавца. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора.

3.1.14.	В случае происшествия у Покупателя, Покупатель в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Покупателя, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования Покупатель представляет Продавцу материалы расследования происшествий. По требованию Продавца Покупатель должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению Продавца, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Покупателя или Продавца. Покупатель обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Продавца, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Продавца по расследованию происшествий (в случае организации Продавцом расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Покупатель обеспечивает доступ представителей Продавца (уполномоченным Продавцом третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Покупателя с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Продавца переданном Покупателю на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Покупателем в государственные органы контроля и надзора.

3.1.15.	На любых территориях Продавца не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Покупатель обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Продавцом и проектной документацией.

3.1.16.	При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (газонефтеводопроявление, повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т.п.) каждый производитель работ Покупателя должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Покупателя, а также начальника установки, цеха, подразделения и  диспетчерскую службу Продавца.

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

3.1.17.	Работы, выполняемые Покупателем в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Покупателя за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Покупателем искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.

3.1.18.	Передача Покупателю отдельных объектов Продавца для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуском между Продавцом и Покупателем на период производства работ.

3.1.19.	Ответственное лицо со стороны Покупателя обязано в присутствии ответственного лица со стороны Продавца и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.

3.1.21.	Земельные участки Продавца передаются Покупателю для выполнения строительно-монтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Продавец и Покупатель (представитель генподрядной организации).

Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Покупателя.

3.1.22.	На объектах Продавца, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Продавца, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Продавца.

3.1.23.	В случае отступления от плана (проекта) производства работ Покупатель обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Продавца.

3.1.24.	Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы ПБОТОС подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Продавцом. В случае приглашения Продавца на совещание отдельных руководителей и специалистов Покупателя, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.

3.1.25.	Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Покупателем, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п 3.2.1.1. данных Требований.

3.1.26.	Перед началом производства работ Покупатель обязан оповестить Продавца о ее начале и согласовать с Продавцом схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества; работа в стесненных условиях на действующих объектах Продавца; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем).

Если работа Покупателя сопряжена с опасностью для персонала Продавца, других Покупателей, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Покупателя персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Продавец в праве приостановить производство работ Покупателя.

3.1.27.	Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Продавца, переданных для использования Покупателю, возлагается на ответственное лицо Покупателя (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Покупателю объекта, имущества Продавца ответственность за причиненный ущерб несет Покупатель.

3.1.28.	В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Продавца и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Покупателю, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.

3.1.29.	Представителям Покупателя запрещается:

- провозить на объекты Продавца посторонних лиц;

- самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;

- находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Продавца;

- оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво- пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;

- нарушать согласованный с Продавцом маршрут движения, а также посещать объекты Продавца за пределами территории производства работ (указанных в документах допускающих персонал Покупателя на объекты - смотри п. 4.1.2. Требований);

- освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Продавца;

- отвлекать работников Продавца во время проведения ими производственных работ;

- пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Продавца без предварительного с ним согласования;

- курить вне отведенных для этого местах;

- самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

    - самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

    - допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов;

    - при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;

    - самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора (см. также п. 4.1.2.).

3.1.30.	Покупатель не допускает к работам на объектах Продавца собственных работников или работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.

Кроме того, при вахтовом режиме работы в районах Крайнего Севера или приравненным к ним районам Покупатель (Субподрядчик) должен организовать и провести медицинские осмотры своих работников на территории по месту производства работ непосредственно перед началом вахты.

3.1.31.	Покупатель несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.

    - При условии, указанном в п. 3.2.1.7. ознакомить работников с ПЛА, действия которых определены этими ПЛА и обеспечить их участие в учебно-тренировочных занятиях Продавца.

    - Покупатель обязуется возместить Продавцу причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Покупателя (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Продавца на объектах Покупателя, (Субподрядчика).

3.1.34. Заключать и поддерживать в силе в течение срока выполнения Работ по Договору договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников, выполняющих Работы и относящихся к Персоналу Покупателя со страховой суммой не менее 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, с включением в договор страхования рисков смерти в результате несчастного случая, а также рисков постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора предоставить Продавцу заверенную уполномоченным представителем Покупателя копию договора страхования от нечастных случаев.

3.1.35. Покупатель обязуется ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Продавцу за подписью уполномоченного лица Информацию по охране труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения по форме Приложения 10 к настоящему Договору (далее - Информация).

В случае если Покупатель для исполнения обязательств по Договору привлекаются субподрядчики, Информация, представляемая Покупателем, должна содержать данные по каждому привлеченному субподрядчику с указанием наименований субподрядчиков.

Факты непредставления и/или представления Покупателем недостоверной и/или неполной Информации квалифицируются как Сокрытие информации об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях либо Непредставление, представление с просрочкой отчета(ов) в области ПБОТОС, предусмотренных Договором, что влечет ответственность Покупателя согласно Приложению 6.1 к Договору «Штрафы за нарушения в области ПБОТОС» за каждый выявленный факт.

3.1.36. Средства индивидуальной защиты и аптечки работников

3.1.36.1. Персонал Покупателя должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и использовать их во время нахождения на рабочей площадке, на территории технологических объектов за пределами административных и бытовых помещений. Минимальный перечень специальной одежды должен содержать:

3.1.36.2. Обувь специальная с жестким подноском.

3.1.36.3. Каска защитная, с подбородочным ремнем.

3.1.36.4. Специальная одежда, в огнестойком исполнении с антиэлектростатическими свойствами, соответствующая профессии и виду выполняемых работ.

3.1.36.5. Перчатки (рукавицы).

3.1.36.6. Очки защитные.

3.1.36.7. В случаи производства работ в условиях действующего производства необходимо обязательное ношение личного фильтрующего противогаза с фильтрующими коробками, обеспечивающими защиту от газов и аэрозолей типа «А», «В», «Е», «К», «Р» не ниже 2-го степени защиты (в металлическом корпусе).

3.1.36.8. Персонал, выполняющий работы повышенной опасности, в соответствии с видом выполняемой работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

3.1.36.9. Маска защитная для замешивания химических реагентов и работы со шлифовальным оборудованием и инструментами.

3.1.36.10. Защитные очки закрытого исполнения, защитные маски и перчатки для защиты от повышенных температур для сварочных работ.

3.1.36.11. Перчатки и фартук для работ по замешиванию химических реагентов.

3.1.36.12. Защитные каски.

3.1.36.13. Двухфаловые, трех или пятиточечные страховочные привязи, в соответствии с ГОСТ Р ЕН 361-2008 при выполнении работ на высоте.

3.1.36.14. Средства защиты органов слуха для защиты органов слуха от воздействия громких нежелательных звуков.

3.1.36.15. Каждое административное помещение Покупателя/Субподрядчика, бытовое помещение, помещение для проживания персонала Покупателя/Субподрядчика, включая мобильные, должно иметь аптечку для оказания первой помощи работникам из расчета не менее 1 аптечки на 10 работников, исправные огнетушители в количестве не менее 2-х штук.

3.1.36.16. На каждом участке, в каждой подрядной/субподрядной организации должен быть организован учет случаев оказания первой и медицинской помощи, с ежемесячным информированием Продавцу обо всех случаях оказания помощи (форма журнала и отчета предоставляется Покупателем Продавцу после заключения договора).

3.1.36.17. Покупатель обязан организовать постоянное присутствие на площадке строительства инженера по ОТ, в случае работы в вечернее и ночное время организовывает контроль за соблюдением требований ПБ, ОТ и ОС, с привлечением дополнительных инженеров по ОТ (по согласованию с продавцом).

3.2	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.2.1.	Продавец обязан:

3.2.1.1.	В составе договора ознакомить Покупателя с*:

- «Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П4-05;

- Стандартом Компании № П4-05 С-009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»;

- Стандартом Компании №П4-05 С-070 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений»;

- Инструкциями по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах огневых и по организации безопасного проведения газоопасных работ;

- Перечнем работ повышенной опасности и инструкциями по безопасному их ведению;

- Инструкциями по обеспечению пожарной безопасности на объектах Общества;

- Положением о порядке организации одновременного ведения работ по бурению, освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке;

*(данный перечень может дополняться локальными документами                                  ПАО «НК «Роснефть» или ДО в области ПБОТОС).

3.2.1.2.	Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства.

3.2.1.3.	Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

3.2.1.4.	Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).

3.2.1.5.	Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).

3.2.1.6.	Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Покупателю схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).

3.2.1.7.	Согласовать с Покупателем (ПЛА) при условии возложения на его работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части ПЛА).

3.2.1.8.	При условии указанном в п. 3.2.1.7. передать Покупателю один экземпляр ПЛА и при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников Покупателя.

3.2.2.	Продавец не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Покупателя и третьих лиц, при проведении Покупателем работ на территории или оборудовании Продавца, если он произошел не по вине Продавца.

4 Отдельные ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС к покупателям

4.1	ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. ДОПУСК.

4.1.1.	Прежде чем приступить к работе на объекте Продавца (в том числе переданном на время производства работ Покупателю), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Продавца, где будут выполняться работы.

Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Продавцом программ.

4.1.2.	Продавец обязуется:

- Проводить инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа на рабочем месте для работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Покупатель.

- После проведения инструктажа соответствующее подразделение Продавца (Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Покупателя. В пропуске должны быть указаны наименования подразделений и объектов* (конкретные места производства работ), на которые допускается работник Покупателя.

* - не допускается обобщать места и зоны работы Покупателя (например, при обслуживании отдельного участка объекта, указывать только наименование объекта в целом). В целях снижения вероятности воздействия на работников Покупателя вредных и опасных производственных факторов, присутствующих на объектах Продавца необходимо максимально сужать разрешенную зону пребывания Покупателя (с учетом возможности исполнения им предмета договора).

- Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками Покупателя при изменении производственного процесса.

4.1.3.	Покупатель обязан направлять на объекты Продавца квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Покупателя должны пройти подготовку и аттестацию:

- по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности, в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 (для Покупателей осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объекта; изготовление монтаж, наладку, обслуживание, и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте; объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические сооружения; транспортирование опасных веществ; экспертизу безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных областях; использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору РФ, эксплуатация которых регламентирована правилами промышленной безопасности).

- по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

4.1.4.	Покупатель обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Покупателя к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

4.1.5.	Покупатель обязан не допускать к работе на объектах Продавца лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи.

4.1.6.	Покупатель обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.

4.1.7.	Покупатель обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.

4.2	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

4.2.1.	Весь персонал Покупателя должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Покупателя), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №51 18.12.1998г. «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями норм и правил.

4.2.2.	Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Покупателя требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Покупателя.

4.3	ТРАНСПОРТ покупателя

4.3.1.	Все транспортные средства Покупателя, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

- Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;

- Аптечкой первой помощи;

- Огнетушителем;

- Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);

- Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);

4.3.2.	Покупатель должен обеспечить:

- Обучение и достаточную квалификацию водителей (пилотов);

- Проведение регулярных ТО транспортных средств;

- Использование и применение транспортных средств по их назначению;

- Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Продавцом;

- Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Продавца (при наличии).

    - Покупатель обязан:

- Организовать контроль за соблюдением водителями Покупателя Правил дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок;

- Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей (пилотов);

- Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом (вылетом) на трассу (маршрут)/перед началом работ;

- Предоставить Продавцу, либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства;

- Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

4.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Продавца выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Покупателя должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.

4.3.5. Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.

4.4	ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.4.1.	Покупатель обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Продавцом в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

4.4.2.	При проведении работ на объектах Продавца Покупатель обязан:

- выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ  и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых  отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между  Продавцом и Покупателем;

- внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Продавцу или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Покупателя;

- обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Покупатель обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения.

4.4.3.	Покупатель самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или)  переданных ему Продавцом в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за  отчуждаемые ему Продавцом отходы, а также компенсировать Продавцу расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Продавцу источники воздействий на окружающую среду.

4.4.4.	Запрещается:

- сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, различные отходы;

- использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами:

  - гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;

  - инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

- использовать в производстве химреагенты, не внесенные в Перечень, составленный в соответствии с установленным порядком по допуску к применению химических продуктов, предназначенных для использования при добыче и транспорте нефти (для Подрядчиков производящих работы и оказывающие услуги для предприятий добычи, транспортировки и подготовки нефти).

Покупатель обязан до начала работ представить Продавцу на каждый используемый химреагент копии указанных документов.

4.4.5.	Покупатель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Покупателя окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Покупателя по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Продавцу.

4.4.6.	Предприятие, оказывающее услуги по сервисному обслуживанию трубопроводов/локализации и ликвидации последствий порывов трубопроводов при поступлении информации о порыве трубопровода обязуется своевременно приступить к ликвидации порывов, локализации и ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов с последующим вывозом и утилизацией образующихся нефте-, нефтепродуктосодержащих отходов или засолоненного грунта в соответствии с природоохранными требованиями РФ. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды Покупатель несет ответственность перед контролирующими органами.

4.4.7.	Предприятие, обслуживающее хозяйственно-бытовые очистные сооружения обязуется осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа ежемесячно представляет в службу ПБОТОС (или службу ООС) Продавца.

4.5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ.

4.5.1.	Покупатель обязан не допускать к работе на объектах Продавца работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Во время пребывания работников на территории объектов Продавца, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением  веществ,  необходимых  для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Покупатель обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 4.5.2. настоящего Положения, а также немедленно уведомить о данном факте Продавца. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней.

4.5.2.	При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Продавец и/или Покупатель должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы (Приложение 1), а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.

При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Продавца и/или Покупателя, охраны, или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Покупателя подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.

4.5.3.	Продавец (в т.ч. работники службы безопасности, либо представители организаций, которым Продавец делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Покупателем обязанностей, предусмотренных ст. 5 настоящих Требований. В случае возникновения у Продавца подозрения о наличии на Объектах, вахтовом транспорте, местах межсменного отдыха работников Покупателя (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Покупатель обязан по требованию Продавца незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих Работников.

4.6	ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

4.6.1.	Покупатель обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) в подразделение ПБОТОС Продавца о результатах работы (включая Субподрядчика (ов)) в области ПБОТОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее:

- все случаи производственного травматизма;

- все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания;

- все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Покупатель выполнял работы для Продавца;

- факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;

- информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды,  о выполненных мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий.

Покупатель принимает условие о праве Продавца расторгать договор в случае нарушения данных Требования в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Продавца.

Подписи сторон:

| От ПРОДАВЦА | От ПОКУПАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Представитель ПАО «Уфаоргсинтез» | Директор ООО «_____________» |
| ________________________ _______________ М.П. | _____________________ ______________ М.П. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА «АКТА о состоянии работника, отстраненного от работы»

АКТ

о состоянии работника, отстраненного от работы

- Дата составления акта (число, месяц, год): ____________________________________

- Время составления акта (часы, минуты): _____________________________________

- Место составления акта: __________________________________________________

- Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Фамилия, Имя, Отчество / должность лиц, составивших акт

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:

- Запах алкоголя изо рта

- Неустойчивость позы

- Нарушение речи

- Выраженное дрожание пальцев рук

- Резкое изменение окраски кожных покровов лица

- Поведение, не соответствующее обстановке

- Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Краткое описание обстоятельств отстранения от работы:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен:

___________________________________________________________________________

(подпись / дата)

9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось возможным:_________________________________________

10. Подписи лиц, составивших акт: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись / дата)

Согласовано как форма

Подписи сторон:

| От ПРОДАВЦА | От ПОКУПАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Представитель ПАО «Уфаоргсинтез» | Директор ООО «____________» |
| ________________________ ______________ М.П. | _____________________ _____________ М.П. |