## Лист1
Лот 30.20 УСМТР
№ п/п | Материал | Краткий текст материала | ЗапасМен | ПозЗапМен | Влт | БЕИ | Количество | Цена | Стоимость | ИсторичДат
1 | 1006422 | Счетчик горячей воды ВСТ-50 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 9537.29 | 9537.29 | 2011-07-20
2 | 1007637 | Блок питания БПД-40-2К-Ех |  |  | RUB | ШТ | 12 | 2080.6 | 24967.2 | 2008-12-31
3 | 1011731 | Блок резервного питания БРП-24-03Л |  |  | RUB | ШТ | 1 | 3450 | 3450 | 2008-12-31
4 | 1023011 | Датчик разности давлений аналоговый Метран-43Ф-Ех-ДД-3494-02-t5-05- 100кПА-6-42-СВН01 |  |  | RUB | ШТ | 6 | 8682.04 | 52092.24 | 2008-12-31
5 | 1023212 | Датчик избыточного давления аналоговый Метран-43-ВН-ДИ-3153-t5-05- 1МПА-42-М20-С |  |  | RUB | ШТ | 6 | 5129.21 | 30775.26 | 2008-12-31
6 | 1032462 | Датчик избыточного давления Метран-55-Ех-ДИ-516-t5-025-4,0 МПа-42-М20-С |  |  | RUB | ШТ | 3 | 7120 | 21360 | 2008-12-31
7 | 1033718 | Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП Метран-206-03-160-В-3- 2-Н10-(-50...+200)-У1.1-ГП |  |  | RUB | ШТ | 4 | 2555 | 10220 | 2010-08-31
8 | 1042652 | Источник бесперебойного электропитания СКАТ-2400И7 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 622.67 | 622.67 | 2008-12-31
9 | 1043064 | Регулятор температуры РТ2К-В-К |  |  | RUB | ШТ | 2 | 397 | 794 | 2010-01-01
10 | 1043397 | Индикатор напряжения ПИН-90М |  |  | RUB | ШТ | 2 | 157 | 314 | 2013-11-20
11 | 1068749 | Счетчик турбинный холодной и горячей воды СТВУ-100 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 10991.53 | 10991.53 | 2011-11-22
12 | 1070849 | Термометр биметаллический Wika A 5002 класс точности 2 |  |  | RUB | ШТ | 4 | 17304.71 | 69218.84 | 2010-11-10
13 | 1072094 | Эксплозиметр ЭТХ-1 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 41.53 | 41.53 | 2010-01-01
14 | 1075281 | Преобразователь разности давления ДМПК-100М-25кПа-1,0 мембранный пневматический компенсационный |  |  | RUB | ШТ | 1 | 3941.56 | 3941.56 | 2010-01-01
15 | 1075440 | Преобразователь разности давления ДМПК-100М-16кПа-1,0 мембранный пневматический компенсационный |  |  | RUB | ШТ | 3 | 3618.48 | 10855.44 | 2010-01-01
16 | 1078224 | Штуцер Ду 100 Ру 80 ст3 для радарного уровнемера чертеж 3629-(4337)-000- КМЗ |  |  | RUB | ШТ | 6 | 10770.64 | 64623.84 | 2010-01-14
17 | 1078338 | Реле уровня РУ-304 (для оснащения систем блокировки насосов и коммутации электрических цепей) |  |  | RUB | ШТ | 37 | 12250 | 453250 | 2008-12-31
18 | 1124808 | Газоанализатор индивидуальный переносной многокомпонентный АНКАТ-7664М- 05 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 330.51 | 330.51 | 2010-01-01
19 | 1135788 | Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 22809.34 | 22809.34 | 2010-11-11
20 | 1144468 | Сигнализатор горючих газов СГГ-20М |  |  | RUB | ШТ | 6 | 13857.63 | 83145.78 | 2010-11-10
21 | 1165754 | Термопара Т-99 |  |  | RUB | ШТ | 6 | 143593.22 | 861559.32 | 2010-01-01
22 | 1191027 | Датчик-сигнализатор термохимический ДАТ-М-01 ИБЯЛ.413216.044 |  |  | RUB | ШТ | 5 | 15042 | 75210 | 2010-09-13
23 | 1191027 | Датчик-сигнализатор термохимический ДАТ-М-01 ИБЯЛ.413216.044 |  |  | RUB | ШТ | 2 | 15042 | 30084 | 2010-08-12
24 | 1200882 | Пробка М20х1,5-33-09Г2С 1710370/0446Д-49000-С-Ч1 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 121.64 | 121.64 | 2010-07-29
25 | 1239342 | Модуль батарейный с батареей для DC USV Siemens 24V/3.2A/Ч P/n 6EP1935- 6MD11 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 3363.57 | 3363.57 | 2012-11-09
26 | 1241676 | Манометр Ashcroft 63-1008-SWL-02B-160psi-1100 kPa |  |  | RUB | ШТ | 1 | 9022.88 | 9022.88 | 2010-11-10
27 | 1246728 | Бобышка приварная G 1" Н-55 НЮ.551.1062-02 |  |  | RUB | ШТ | 6 | 2937.7 | 17626.2 | 2010-08-10
28 | 1261618 | Устройство давления отборное ЗК14-2-3-02 2в-5 |  |  | RUB | ШТ | 76 | 5120.02 | 389121.52 | 2012-03-06
29 | 1287787 | Пост сигнализации взрывозащищенный ПСВМ-С-52У1 |  |  | RUB | ШТ | 2 | 6047 | 12094 | 2013-07-25
30 | 1321171 | Сигнализатор горючих газов ЩИТ-3-4-1/1/1/1/ в комплекте |  |  | RUB | ШТ | 5 | 13857.63 | 69288.15 | 2010-11-10
31 | 1332256 | Переходник WATTS Industries T-0-A1O0 |  |  | RUB | ШТ | 28 | 9200 | 257600 | 2011-06-09
32 | 1334168 | Переходник T-1-I1I1 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 4600 | 4600 | 2011-06-09
33 | 1335117 | Бобышка БП01-М27Х2-50-09Г2С |  |  | RUB | ШТ | 94 | 791.44 | 74395.36 | 2010-08-10
34 | 1340681 | Видеоконцентратор NV-1662R |  |  | RUB | ШТ | 1 | 205632 | 205632 | 2013-03-27
35 | 1348454 | Термометр биметаллический ТБ-63-50-(0...+120)-1-О стандартное исп. |  |  | RUB | ШТ | 2 | 213.56 | 427.12 | 2010-10-22
36 | 1350919 | Бобышка 1-2-G3/4-50 Сталь 20 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 864.45 | 864.45 | 2012-08-06
37 | 1350919 | Бобышка 1-2-G3/4-50 Сталь 20 |  |  | RUB | ШТ | 3 | 867 | 2601 | 2013-04-29
38 | 1353489 | Бобышка 1-3-Rc1/2-50-ст20 |  |  | RUB | ШТ | 13 | 5700 | 74100 | 2011-04-27
39 | 1353489 | Бобышка 1-3-Rc1/2-50-ст20 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 1008.1 | 1008.1 | 2013-04-29
40 | 1355978 | Устройство отборное давления 016-425-ст20-МП-(ЗКС-160)М20х1,5 в комплекте |  |  | RUB | ШТ | 2 | 17669.15 | 35338.3 | 2012-05-04
41 | 1441524 | Приемник 8-канальный активный Computar NV-862J |  |  | RUB | ШТ | 1 | 92109.4 | 92109.4 | 2013-02-06
42 | 1556901 | Установка для гидравлических испытаний малолитражных баллонов на сжатом воздухе ПТС Циклон-450 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 654876.13 | 654876.13 | 2013-09-02
43 | 9003319 | Манометр |  |  | RUB | ШТ | 4 | 1882.36 | 7529.44 | 2008-12-31
44 | 20004466 | Бобышка 1,5" Fesco Logistics |  |  | RUB | ШТ | 2 | 1522.93 | 3045.86 | 2010-09-14
45 | 20007426 | Счетчик скоростной турбинный холодной воды ВСТ-40 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 68434.75 | 68434.75 | 2010-11-10
3823394.22