Приложение № 6

к Договору № _________________

от «_____» _____________ 2020 г.

требования в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ООО «Тюменский нефтяной научный центр» и арендующим имущество ООО «Тюменский нефтяной научный центр»

# 1.	термины и определения

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

АРЕНДА – форма имущественных взаимоотношений, основанных на договоре, в рамках которого арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

АРЕНДАТОР – физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование принадлежащие ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (арендуемые ООО «Тюменский нефтяной научный центр») средства производства, имущество.

Арендодатель – ООО «Тюменский нефтяной научный центр» или лицо, уполномоченное ООО «Тюменский нефтяной научный центр» сдавать имущество ООО «Тюменский нефтяной научный центр» в аренду.

ДЕНЬ – рабочий день, если не указано иное.

Должностное лицо –  лицо, занимающее постоянно или временно в подрядной (сервисной) организации должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполняющее такие функции по специальному полномочию.

ДОГОВОР (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ) – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Для целей настоящего документа под договором также понимаются все приложения, дополнительные соглашения, иные документы, которые подписываются дополнительно к договору и устанавливают, изменяют или прекращают права и обязанности сторон либо конкретизируют какие-либо условия договора.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

Заказчик – ООО «Тюменский нефтяной научный центр», заключающий договоры на выполнение работ и оказание услуг на объектах ООО «Тюменский нефтяной научный центр».

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонение от режимов технологического процесса.

КУРАТОР ДОГОВОРА – работник ООО «Тюменский нефтяной научный центр», назначенный руководителем структурного подразделения ООО «Тюменский нефтяной научный центр» в качестве ответственного лица за осуществление действий по подготовке, согласованию, заключению и исполнению договора, обладающий информацией о содержании договора, позволяющий давать необходимые разъяснения лицам, согласующим проект договора (ответственный за осуществление контроля за подготовкой, заключением и исполнением конкретного договора и наделенный для этого необходимыми полномочиями).

ЛИЦЕНЗИЯ – основной документ, удостоверяющий право ООО «Тюменский нефтяной научный центр» на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении ООО «Тюменский нефтяной научный центр» заранее оговоренных условий.

локальный Нормативный документ (ЛНД) – внутренний (действующий в периметре деятельности Компании) контролируемый документ установленной формы, принятый (утвержденный) уполномоченным органом управления или должностным лицом в соответствии с делегированными полномочиями с соблюдением установленных в Компании процедур, в котором, в целях многократного применения устанавливаются правила и требования к деятельности Компании, в том числе к работникам, процессам производства и/или управления, продукции, системам, технологиям, для исполнения его требований работниками Компании и другими лицами, на которых он распространяет свое действие в силу обязательств по применению.

Примечание: Контролируемый документ – документ, которому в Компании присваивается индивидуальный идентификационный номер, процедуры согласования, утверждения, доведения, распространения и публикации которого контролируются (управляются) в Компании в установленном порядке.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на:

- Легкие.

- Тяжелые.

- Смертельные.

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, применяемым на объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

подрядная (сервисная) организация – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда/оказания услуг, заключаемому с ООО «Тюменский нефтяной научный центр».

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде                          ООО «Тюменский нефтяной научный центр», которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу ООО «Тюменский нефтяной научный центр» или любому подобному событию.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ – хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.

РАБОТНИК – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ООО «Тюменский нефтяной научный центр».

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ (СЕРВИСНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее подрядную (сервисную) организацию (генеральный директор, директор).

СУБАРЕНДА – передача арендатором имущества, арендуемого у ООО «Тюменский нефтяной научный центр» третьему лицу.

СУБАРЕНДАТОР – организация, которой арендатором переданы в субаренду объекты                          ООО «Тюменский нефтяной научный центр».

СУБПОДРЯДНЫЙ ДОГОВОР – договор, заключенный подрядной (сервисной) организацией по выполнению работ/оказанию услуг на объектах ООО «Тюменский нефтяной научный  центр».

СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, привлекаемая подрядной (сервисной) организацией для выполнения работ / оказания услуг на объектах ООО «Тюменский нефтяной научный центр».

ТРЕТЬЕ ЛИЦО  – физическое или юридическое лицо, не имеющее договорных отношений с ООО «Тюменский нефтяной научный центр».

УСТАВ – учредительный документ, содержащий свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности в какой-либо определённой сфере отношений или какого-либо государственного органа, организаций, предприятия, учреждения и так далее.

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА – неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

УЩЕРБ – потери некоторого субъекта или группы субъектов, части или всех своих ценностей.

физическое лицо  – человек (гражданин) как участник правоотношений.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – это зарегистрированная в установленном законом порядке компания, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

# 2.	обозначения и сокращения

ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

СТРАНИЦА  34  ИЗ  90

ИТР – инженерно-технический работник.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая         ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ОБЩЕСТВО  – Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский нефтяной научный центр» (ООО «ТННЦ»).

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

РЭК – региональная энергетическая комиссия.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СЛУЖБА ПБОТОС – группа по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ООО «Тюменский нефтяной научный центр».

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «Тюменский нефтяной научный центр» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных Положением о структурном подразделении.

ТО – технический осмотр.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

# 4.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подрядная (сервисная) организация обязана выполнять / оказывать,  в соответствии с условиями договора, все работы / услуги и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также соответствие субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ/оказанию услуг) вышеназванным законодательным и правовым актам, ЛНД в области ПБОТОС, требования об исполнении которых включены в договоры с подрядными (сервисными) организациями.

По требованию Заказчика подрядная (сервисная) организация обязана продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам Политики Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № П3-05.01 П-01, Политики Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01 и ЛНД Компании и Заказчика,  включенных в условия договора.

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС подрядными (сервисными) организациями на объектах Общества.

Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться ЛНД Компании и Общества, требования о необходимости исполнения которых включены в договоры с подрядным (сервисными) организациями.

Подрядная (сервисная) организация  должна оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении аудитов и проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставляться подрядной (сервисной) организации, которая в свою очередь, будет обязана устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения условий договора, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе, в порядке и сроках, предусмотренных Положением Общества «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0032 ЮЛ-487, по формам актов аудита или контрольной проверки, приведенных в Положении Общества «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0032 ЮЛ-487.

Соблюдение требований в области ПБОТОС не освобождает подрядную (сервисную) организацию от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающие обязательства подрядной (сервисной) организации по поддержанию безопасной обстановки на объектах Общества и безопасного уровня предоставления услуг.

## 4.1.	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДНОЙ (СЕРВИСНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ

4.1.1.	Подрядная (сервисная) организация должна осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

4.1.2.	В случае невыполнения (нарушения) подрядной (сервисной) организацией действующего законодательства Российской Федерации в области ПБОТОС, а также если в действиях подрядной (сервисной) организации усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу подрядной (сервисной) организации с подачей постановления о приостановке работ руководителю подрядной (сервисной) организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности, по форме Приложения 6 к Положению Общества «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0032 ЮЛ-487.

4.1.3.	Перед началом производства работ подрядная (сервисная) организация обязана предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ и непосредственно производство работ, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списки контактных телефонов.

4.1.4.	Подрядная (сервисная) организация несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны субподрядной организации, а также иных лиц, привлекаемых подрядной (сервисной) организацией для выполнения условий договора. В случае привлечения субподрядных организаций получает предварительное согласие Заказчика, если иное не предусмотрено договором.

4.1.5.	Нарушение подрядной (сервисной) организацией (субподрядной организацией) как государственных требований по ПБОТОС, так и ЛНД Компании и Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с  подрядной (сервисной) организации штраф.

4.1.6.	Подрядная (сервисная) организация несет ответственность за нарушение и повреждение технологического оборудования Заказчика (систем автоматизации, отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, пожаротушения, канализации, электросетей, оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству подрядной (сервисной) организацией. В случае повреждения (выхода из строя) технологического оборудования Заказчика (систем автоматизации, отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, пожаротушения, канализации, электросетей, оборудования), остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности работниками Заказчика по вине подрядной (сервисной) организации, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, подрядная (сервисная) организация компенсирует Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. В акте содержится следующая информация: наименование объекта; выявленное нарушение (описывается подробно в ходе какого рабочего процесса и по чьей вине произошло нарушение); описание причиненного ущерба (с указанием   какой ущерб нанесен (ущерб здоровью, упущенная выгода, материальный ущерб, ущерб для окружающей среды, и т.д.)). Акт подписывается руководителями предприятий (производства работ работ). Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности работниками Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования работников Заказчика), допущенных по вине подрядной (сервисной) организации, Заказчик имеет право взыскать с него штраф. При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с подрядной (сервисной) организации в пятикратном размере. В случае допущения названных ситуаций субподрядной организацией штраф, ущерб и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) подрядная (сервисная) организация.

4.1.7.	Подрядная (сервисная) организация несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядной организации. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет об ЛНД Компании и Общества.

4.1.8.	Подрядная (сервисная) организация несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках подрядной (сервисной) организации и субподрядной организации, имело надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.

4.1.9. При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды подрядной (сервисной) организации, подрядная (сервисная) организация обязана производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным РЭК (если иное не оговорено заключенным договором).

Подключение электроэнергии для нужд подрядной (сервисной) организации, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Подрядная (сервисная) организация обязана согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.

4.1.10.	Подрядная (сервисная) организация на время выполнения работ на объектах Заказчика обязана обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:

- Трудовым кодексом РФ;

- Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

4.1.11. Подрядная (сервисная) организация (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязана немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах поломки  оборудования.

4.1.12. При производстве огневых работ (на действующем объекте Заказчика) подрядная (сервисная) организация обязана выполнять требования государственных нормативных актов, Инструкции Общества «Организация безопасного проведения огневых работ» № П3-05 И-0001 ЮЛ-487 и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.

В случае производства огневых работ вне объекта Заказчика или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Исполнитель обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью подрядной (сервисной) организации.

4.1.13.	О всех происшествиях в производственной среде подрядной (сервисной) организации, подрядная (сервисная) организация обязана незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем по форме отчета ОД-1 Стандарта Компании «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и экологической безопасности» № П3-05 С-0227 соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа.

4.1.14.	В случае происшествия у подрядной (сервисной) организации, подрядная (сервисная) организация в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником подрядной (сервисной) организации, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Постановлением Министерства труда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». По итогам расследования подрядная (сервисная) организация представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика подрядная (сервисная) организация должна расследовать все происшествия, имевшее место при выполнении работ, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности подрядной (сервисной) организации или Заказчика. Подрядная (сервисная) организация обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия подрядная (сервисная) организация обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, работникам.

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, ДТП, произошедшие при работе подрядной (сервисной) организации с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном подрядной (сервисной) организации на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Исполнителем в государственные органы контроля и надзора.

4.1.15.	На объектах Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования подрядной (сервисной) организации, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением).

4.1.16.	При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (пожар, несчастный случай и т.п.) каждый производитель работ подрядной (сервисной) организации должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ подрядной (сервисной) организации, службу ПБОТОС Заказчика.

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

4.1.17.	Работы выполняемые / оказываемые подрядной (сервисной) организацией в зонах с вероятным присутствием вредных веществ и газов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля подрядной (сервисной) организацией за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. Работники, участвующие в ведении данных работ должны быть оснащены соответствующими средствами защиты органов дыхания.

4.1.18.	Передача подрядной (сервисной) организации объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом допуском (Приложение 4) (Приложение 1 к настоящему Приложению) между Заказчиком и подрядной (сервисной) организацией на период производства работ.

4.1.19.	Ответственное лицо со стороны подрядной (сервисной) организации обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.

4.1.20.	Земельные участки Заказчиком передаются подрядной (сервисной) организации для выполнения строительно-монтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Заказчик и подрядная (сервисная) организация.

Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на подрядную (сервисную) организацию.

4.1.21.	На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных (сервисных) организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.

4.1.22.	В случае отступления от плана (проекта) производства работ подрядная (сервисная) организация обязана согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.

4.1.23.	Руководитель подрядной (сервисной) организации (лично) и руководитель (специалист) службы ПБОТОС подрядной (сервисной) организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов подрядной (сервисной) организации, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.

4.1.24.	Руководитель подрядной (сервисной) организации обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядной организации, привлекаемых подрядной (сервисной) организацией, с настоящим Положением.

4.1.25.	Перед началом производства работ подрядная (сервисная) организация обязана оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с линиями электропередач, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества; работа в стесненных условиях на объектах Заказчика; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем).

Если работа подрядной (сервисной) организации сопряжена с опасностью для работников Заказчика, других подрядных (сервисных) организаций, субподрядных организаций, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для подрядной (сервисной) организации персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство работ подрядной (сервисной) организации.

4.1.26.	Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования подрядной (сервисной) организации, возлагается на ответственное лицо подрядной (сервисной) организации (подтверждается приказом по подрядной (сервисной) организации о назначении ответственного лица, где указывается ФИО, должность ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного подрядной (сервисной) организации объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет подрядная (сервисная) организация.

4.1.27.	В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном подрядной (сервисной) организации, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.28.	Представителям подрядной (сервисной) организации запрещается:

- провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;

- самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;

- находиться без надобности в производственных помещениях Заказчика;

- нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ (указанных в документах, допускающих персонал подрядной (сервисной) организации на объекты – см. пункт 5.1.2 Положения);

- освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;

- отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;

- пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;

- курить вне отведенных для этого местах;

- самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

- самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

- при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядной (сервисной) организации), без уведомления руководителя объекта Общества;

- самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора (см. также пункт 5.1.2 Положения).

4.1.29.	Подрядная (сервисная) организация не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников субподрядной организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.

4.1.30.	Подрядная (сервисная) организация несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе субподрядной организации, не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.

4.1.31. Подрядная (сервисная) организация обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам подрядной (сервисной) организации (субподрядной организации), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах подрядной (сервисной) организации (субподрядной организации).

## 4.2.	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.2.1.	Заказчик обязан:

4.2.1.1.	В составе договора ознакомить подрядную (сервисную) организацию с*:

- Политикой Компании в области промышленной безопасности и охраны труда

№ П3-05.01 П-01.

- Политикой Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01.

- Положением Компании «Порядок планирования, организации, проведения

тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» № П3-05 Р-0623.

- Положением Компании «Система управления безопасной эксплуатацией

транспортных средств» № П3-05 Р-0853.

*(данный перечень может дополняться локальными документами                                  Компании и Общества  в области ПБОТОС).

4.2.1.2. Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приемки геодезической разбивочной основы для строительства.

4.2.1.3.	Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

4.2.1.4.	Освобождать подъезды к объектам (если иное не установлено другими условиями договора).

4.2.1.5.	Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено договором, заключаемом с подрядной (сервисной) организацией).

4.2.2.	Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников подрядной (сервисной) организации и третьих лиц, при проведении подрядной (сервисной) организации работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.

# 5. Отдельные ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС к подрядным (сервисным) организациям и арендаторам

## 5.1.	ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. допуск.

5.1.1.	Прежде чем приступить к работе на объектах Заказчика (в том числе переданных на время производства работ подрядной (сервисной) организации), руководитель подрядной (сервисной) организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от службы ПБОТОС Заказчика.

Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ в соответствии с Положением Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № П3-05 С-0081.

5.1.2.	Заказчик обязуется:

- Обеспечить допуск на объекты работников подрядной (сервисной) организации

на основании заявки (служебной) записки ответственного за исполнение условий,  оформленной  в соответствии с Инструкцией ООО «Тюменский нефтяной научный центр» «Организация пропускного и внутриобъектового режимов» № П3-11.01 И-0001 ЮЛ-487 и согласованной заместителем генерального директора Общества по экономической безопасности от руководителя СП Общества.

- Проводить инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа,

указанном в Положении Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № П3-05 С-0081 на рабочем месте для работников подрядных (сервисных) организаций. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет подрядная (сервисная) организация.

* - не допускается обобщать места и зоны работы подрядной (сервисной) организации

(например, при обслуживании отдельного участка объекта, указывать только наименование

объекта в целом). В целях снижения вероятности воздействия на работников подрядной

(сервисной) организации вредных и опасных производственных факторов, присутствующих

на объектах Заказчика, необходимо максимально сужать разрешенную зону пребывания

подрядной (сервисной) организации (с учетом возможности исполнения им предмета

договора).

- Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с

работниками подрядной (сервисной) организации в соответствии с Положением Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № П3-05 С-0081 при изменении производственного процесса.

5.1.3.	Подрядная (сервисная) организация обязана направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ и имеющих допуски по медицинским показаниям для выполнения предусмотренных договором работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ и допуск работников по медицинским показаниям.

Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты подрядной (сервисной) организации должны пройти подготовку и аттестацию по законодательству в области охраны труда, в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития РФ, Министерства образования РФ от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» в соответствии с Положением Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № П3-05 С-0081.

5.1.4.	Подрядная (сервисная) организация обязана обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей подрядной (сервисной) организации к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

5.1.5. Подрядная (сервисная) организация обязана не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи.

5.1.6.	Подрядная (сервисная) организация обязана обеспечивать каждый объект, на котором работает ее персонал, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.

5.1.7.	Подрядная (сервисная) организация обязана проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний в соответствии с Положением Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № П3-05 С-0081 и Положением Общества «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0032 ЮЛ-487.

## 5.2.	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

5.2.1.	Весь персонал подрядной (сервисной) организации должен быть, обеспечен специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности подрядной (сервисной организации)), приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями норм и правил.

5.2.2.	Работники подрядной (сервисной) организации, выполняющие опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должны быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.

Обеспечение работников подрядной (сервисной) организации СИЗ и обеспечение соблюдения работниками подрядной (сервисной) организации требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью подрядной (сервисной) организации.

## 5.3.	ТРАНСПОРТ ПОДРЯДной (сервисной) организации

5.3.1.	Все транспортные средства подрядной (сервисной) организации, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

- ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны

использоваться все время во время движения транспортного средства;

- аптечкой первой помощи;

- огнетушителем;

- передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для

автотранспорта);

- системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено

соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);

5.3.2.	Подрядная (сервисная) организация должна обеспечить:

- обучение и достаточную квалификацию водителей (пилотов);

- проведение регулярных ТО транспортных средств;

- использование и применение транспортных средств по их назначению;

- соблюдение внутриобъектового скоростного режима (если таковой установлен

Заказчиком);

- движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объектах

Заказчика (при ее наличии).

    - Подрядная (сервисная) организация обязана:

- организовать контроль за соблюдением водителями подрядной (сервисной)

организации правил дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок;

- организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей

(пилотов) в соответствии с Положением ООО «Тюменский нефтяной научный центр» «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» П3-05 Р-0853 ЮЛ-487;

- организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом (вылетом)

на трассу (маршрут)/перед началом работ;

- предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные

транспортные средства;

- организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с

требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Положением ООО «Тюменский нефтяной научный центр» «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» П3-05 Р-0853 ЮЛ-487.

## 5.4.	ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.4.1.	Подрядная (сервисная) организация обязана для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

5.4.2.	При проведении работ на объектах Заказчика подрядная (сервисная) организация обязана:

- выполнять подрядные работы в соответствии с проектной

документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз,

сдачу специализированному предприятию неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ,  в том числе замененных и невозможных к дальнейшему использованию запасных частей которые передаются в собственность Исполнителю для их утилизации;

- внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды,

компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине подрядной (сервисной) организации;

- полностью исключить факты несанкционированного обращения с

источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.

5.4.3.	Подрядная (сервисная) организация самостоятельно и за свой счет обязана платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов  от принадлежащих ему и (или)  переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду, в том числе за  отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.

5.4.4.	Запрещается:

- сбрасывать вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора (либо

отдельным соглашением, решением, актом), химреагенты, различные отходы;

- использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими

документами:

- гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;

- инструкцией по охране труда по безопасности ведения работ данным

химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

Подрядная (сервисная) организация обязана до начала выполнения работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.

5.4.5.	Подрядная (сервисная) организация самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине подрядной (сервисной) организации окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты подрядной (сервисной) организации по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

## 5.6.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ.

5.6.1.	Подрядная (сервисная) организация обязана не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика подрядная (сервисная) организация обязана обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением  веществ,  необходимых  для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, подрядная (сервисная) организация обязана незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 5.6.2. настоящего Положения, а также немедленно уведомить о данном факте группу экономической безопасности Общества и руководителя СП Заказчика, которое  курирует выполнение работ в рамках  договора. Уведомление производится по телефону, а затем в письменном виде по электронной почте, где указывается ФИО лица, обнаруженного с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, дата и время  обнаружения факта нахождения лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3 (трех) дней.

5.6.2.	При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик и/или подрядная (сервисная) организация должна отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы по форме Приложения 2 к настоящему Положению (Приложение 2 к настоящему Приложению), а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту (В объяснении указываются причины данного факта).

При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или подрядной (сервисной) организации, охраны, или другими незаинтересованными лицами.

5.6.3.	В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, подрядная (сервисная) организация уплачивает Заказчику штраф за каждый такой факт.

5.6.4.	Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение подрядной (сервисной) организации обязанностей, предусмотренных разделом 5 настоящего Положения. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на объектах работников подрядной (сервисной) организации (субподрядной организации) в состоянии опьянения, подрядная (сервисная) организация обязана по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих работников.

## 5.7.	ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

5.7.1.	Подрядная (сервисная) организация обязана ежеквартально, в срок до 4 числа месяца следующего за отчетным кварталом, представлять отчет (в произвольной форме) в службу ПБОТОС Заказчика о результатах работы (включая результаты работ субподрядных организаций) в области ПБОТОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее:

- все случаи производственного травматизма;

- все инциденты, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания;

- все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда подрядная (сервисная) организация выполняла работы для Общества;

- факты уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;

- информация о мерах,  направленных на улучшение условий труда, повышение

уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды,  о выполненных мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий.

Подрядная (сервисная) организация принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения требований настоящего Положения к организациям, привлекаемым к работам на объектах Общества.

Таблица 2

Обязанности подрядных (сервисных) организаций/

арендаторов Общества и Общества в области ПБОТОС

| № | Основные обязанности (функции) исполнителя | Сроки исполнения | отвественный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ознакомление подрядной (сервисной) организации / арендатора с ЛНД в составе заключаемого договора | При заключении договора | Заказчик |
| 2 | Соблюдение требований ЛНД, включенных в договор с подрядной (сервисной) организацией / арендатором | Постоянно, в период действия договора | 1. Подрядная (сервисная) организация. 2. Арендатор. |
| 3 | Издание приказов о назначении ответственных лиц за безопасное выполнение работ за безопасную эксплуатацию арендуемого имущества | Перед выполнением работ арендой помещений (имущества) | 1. Подрядная (сервисная) организация. 2. Арендатор. |
| 4 | Организация инструктажа в области ПБОТОС для работников подрядной (сервисной) организации | Перед выполнением работ | Руководитель подрядной (сервисной) организации |
| 5 | Проведение вводных инструктажей для работников подрядной (сервисной) организации | Перед выполнением работ | Служба ПБОТОС Заказчика |
| 6 | Обеспечение работников подрядной (сервисной) организации СИЗ | Перед выполнением работ | Руководитель подрядной (сервисной) организации |
| 7 | Предоставление отчета о результатах работы в области ПБОТОС | Ежеквартально, в срок до 4 числа месяца следующего за отчетным кварталом | Руководитель подрядной (сервисной) организации |
| 8 | Проведение независимых аудитов и контрольных проверок соблюдения требований ПБОТОС подрядными (сервисными) организациями, арендаторами на объектах Общества | На усмотрение Заказчика в течение срока действия договора с подрядной (сервисной) организацией, выполняющей работы арендующей имущество Общества | Заказчик |

## 5.8. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

Нарушение подрядной (сервисной) организацией требований действующего законодательства РФ в области ПБОТОС, ЛНД Заказчика в области ПБОТОС, нарушения производственной и трудовой дисциплины, рассматриваются, как существенные нарушения условий договора и влекут за собой наложение штрафных санкций на подрядную (сервисную) организацию, а также являются основанием для расторжения договора в одностороннем порядке со стороны Заказчика.

Механизм наложения и размер штрафных санкций за нарушения требований ПБОТОС определяется при заключении договоров в зависимости от специфики регионов, объектов, характера и объемов проводимых работ. Типовой перечень требований в области ПБОТОС, за нарушение которых подрядной (сервисной) организации предъявляются штрафные санкции, а также их возможные размеры утверждаются распорядительным документом Общества.

Типовой перечень может быть расширен в зависимости от конкретного вида выполняемых подрядной (сервисной) организацией работ и региональных рисков без дополнительного согласования с Департаментом оценки рисков и контроля промышленной безопасности, охраны труда и экологии ПАО «НК «Роснефть».

Несоблюдение требований по ПБОТОС подрядной (сервисной) организацией может служить основанием для прекращения договора согласно его условиям. Такое решение может приниматься на основании объективной информации уполномоченным руководителем Заказчика, принятие решения может быть инициировано службой ПБОТОС.

| От ПОКУПАТЕЛЯ: _____________________/ ФИО | От ПРОДАВЦА: Генеральный директор ООО «ТННЦ» _______________________/Аржиловский А.В |
| --- | --- |

Приложение 1 к Приложению № 6

к Договору № ________________

от «_____» _____________ 2020 г.

Двухсторонний акт-допуск

г. ______________                                                                                           "___"________ ____ г.

Комиссия из представителей сторон:

Руководитель структурного подразделения (должность, Ф.И.О.), куратор договора от заказчика (должность, Ф.И.О.) с одной стороны и руководитель работ от Исполнителя (должность, Ф.И.О.), исполнитель работ (должность, Ф.И.О.)

ознакомившись с объектом, расположенным по адресу:  _____________________________________________________,

_____________________________________________________________________________,

рассмотрев техническую документацию, представленную ___________________________

_____________________________________________________________________________,                                                       кем представлена и  иные сопроводительные документы: _______________________________________________________________________________________________________________________ подтверждает факт передачи объекта от: ____________________________________________________________________________________________________,к __________________________________________________________________________

вместе с передачей данного объекта к новому ответственному лицу переходят все права и обязанности по содержанию ее в надлежащем порядке.

Приложения:

1. ______________________________________________________________________.

2. ______________________________________________________________________.

Член комиссии _____________ _________________ ________________________

(должность) (личная подпись)  (фамилия, инициалы)

Член комиссии _____________ _________________ ________________________

(должность) (личная подпись)  (фамилия, инициалы)

Член комиссии _____________ _________________ ________________________

(должность) (личная подпись)  (фамилия, инициалы)

Член комиссии _____________ _________________ ________________________

(должность) (личная подпись)  (фамилия, инициалы)

Приложение 2 к Приложению № 6

к Договору № ___________________

от «_____» _____________ 2020 г.

АКТ

о состоянии работника, отстраненного от работы

1.	Дата составления акта (число, месяц, год): ____________________________________

2.	Время составления акта (часы, минуты): _____________________________________

3.	Место составления акта: __________________________________________________

4.	Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Фамилия, Имя, Отчество / должность лиц, составивших акт

______________________________________________________________________________

6.	Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:

o	Запах алкоголя изо рта

o	Неустойчивость позы

o	Нарушение речи

o	Выраженное дрожание пальцев рук

o	Резкое изменение окраски кожных покровов лица

o	Поведение, не соответствующее обстановке

o	Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

7.	Краткое описание обстоятельств отстранения от работы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен:

___________________________________________________________________________

(подпись / дата)

9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось возможным:_________________________________________

10. Подписи лиц, составивших акт: ________________________________________________________________________________

(подпись / дата)

| От ПОКУПАТЕЛЯ: _____________________/ ФИО | От ПРОДАВЦА: Генеральный директор ООО «ТННЦ» _______________________/ Аржиловский А.В. |
| --- | --- |

Приложение № 6.1.

к Договору № _______________

от «_____» _____________ 2020 г.

ШТРАФЫ за НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

| № п.п. | Нарушение | Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤100 |  | 100 - 500 |  | 500 - 2 000 |  | 2 000 - 20 000 |  | 20 000 - 50 000 |  |  | >50 000 |
|  |  | Сумма штрафа, взыскиваемого за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |
| 11 | Нарушение требований нормативных актов в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня) | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  |  | 30 | 40 |  |
| 22 | Несоблюдение требований пожарной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных п.п. 3 и 4 настоящего Перечня) | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  |  | 30 | 40 |  |
| 33 | Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара/загорания и/или уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения) | 30 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  |  | 200 | 500 |  |
| 44 | Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека | 50 |  | 50 |  | 75 |  | 150 |  |  | 250 | 1000 |  |
| 55 | Неисполнение в установленный срок предписаний федерального надзорного органа и/или Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в том числе мероприятий, разработанных по результатам расследования происшествий (включая указанные в информационных листках «Молния», «Уроки, извлеченные из происшествий». | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 30 |  |  | 50 | 100 |  |
| 66 | Сокрытие информации об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия | 10 |  | 20 |  | 60 |  | 100 |  |  | 150 | 250 |  |
| 7 | Непредставление, предоставление с просрочкой более 1 суток отчета(тов), в области ПБОТОС, предусмотренных Договором | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  |  | 30 | 40 |  |
| 8 | Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению энергопотребителей/ повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках Заказчика | 50 |  | 75 |  | 200 |  | 1000 |  |  | 1500 | 2000 |  |
| 9 | Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках Заказчика | 40 |  | 60 |  | 100 |  | 500 |  |  | 1000 | 1500 |  |
| 10 | Механическое повреждение воздушный линий электропередач и/или подземных линий электропередач, происшедшее по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках Заказчика. Обрыв воздушных линий электропередач и токопроводов, наезд транспортных средств, специальной и строительной техники на опору ЛЭП. Обрыв подземных линий электропередач и токопроводов. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках Заказчика | 40 |  |  | 60 |  | 200 |  | 400 |  | 600 | 800 |  |
| 12 | Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядной/субподрядной организации на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика | 30 |  |  | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 400 | 500 |  |
| 13 | Выполнение работ Подрядной/субподрядной организацией без оформления разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.) | 20 |  |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 100 | 150 |  |
| 14 | Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем федерального надзорного органа и/или Заказчика | 10 |  |  | 30 |  | 100 |  | 200 |  | 300 | 500 |  |
| 15 | Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (за исключением нарушений, предусмотренных п. 10;11; 12 настоящего Перечня) | 20 |  |  | 40 |  | 50 |  | 70 |  | 80 | 120 |  |
| 16 | Привлечение Подрядной/субподрядной организацией для выполнения работ работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию (включая обучение по программам пожарно-технического минимума), не прошедших необходимых инструктажей, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), обязательных психиатрических освидетельствований | 5 |  |  | 10 |  | 30 |  | 40 |  | 60 | 80 |  |
| 17 | Нарушение работником Подрядной/субподрядной организации Правил дорожного движения, Стандарта Компании "Система управления БДД" | 5 |  |  | 25 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |
| 18 | ДТП по вине работника Подрядной/субподрядной организации с наличием пострадавшего | 10 за каждое ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ДТП по вине работника Подрядной/субподрядной организации с наличием погибшего или нескольких пострадавших с ВПТ (2-х и более) | 40 за каждое ДТП, при повторе в течение 12 месяцев - расторжение контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Сокрытие случая ДТП | 60 за каждый выявленный случай сокрытия ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Уничтожение или повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.), происшедшее по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках Заказчика | 10 |  |  | 20 |  | 40 |  | 60 |  | 80 | 100 |  |
| 22 | Любое виновное действие (включая ДТП), совершенные работником Подрядной/субподрядной организации в состоянии алкогольного опьянения или повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека (за каждый факт/за каждого работника) | 500, но не более суммы договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Любое виновное действие, совершенное работником Подрядной/субподрядной организации, повлекшие смерть человека (за каждый факт/за каждого работника) | 1000, но не более суммы договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Выполнение работ с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих их выполнение (например: проведение спускоподъемных операций с неисправным индикатором веса; проведение спускоподъемных операций с неисправным ограничителем высоты подъема талевого блока; отсутствие согласования с организацией эксплуатирующей ЛЭП; отсутствие или неисправность ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ЛЭП; неисправные грузозахватные приспособления и другие), за исключением нарушений, предусмотренных п.п. 11; 12 и 14 настоящего Перечня | 15 |  |  | 30 |  | 50 |  | 100 |  | 150 | 300 |  |
| 25 | Нарушение Подрядной/субподрядной организацией требований природоохранного законодательства, в том числе законодательства об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного законодательства, законодательства о недрах (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня) | 10 |  |  | 20 |  | 40 |  | 60 |  | 80 | 100 |  |
| 26 | Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, скважинных жидкостей, кислоты, иных опасных веществ в пределах и/или за пределами промплощадки и/или места ведения работ, а также непринятие мер по немедленной ликвидации загрязнения | 10 |  |  | 15 |  | 50 |  | 100 |  | 300 | 500 |  |
| 27 | Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | 10 |  |  | 20 |  | 50 |  | 100 |  | 150 | 200 |  |
| 28 | Выполнение работ вахтой/бригадой/сменой, не укомплектованной полным составом | 10 |  |  | 20 |  | 30 |  | 50 |  | 75 | 100 |  |
| 29 | Несоблюдение Подрядной/субподрядной организацией экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов | 10 |  |  | 20 |  | 60 |  | 100 |  | 150 | 250 |  |
| 30 | Самовольное снятие и/или перемещение плодородного слоя почвы, порча земель | 15 |  |  | 30 |  | 50 |  | 100 |  | 150 | 200 |  |
| 31 | Загрязнение ледяного покрова водных объектов, водоохранных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления и/или вредными веществами | 15 |  |  | 30 |  | 50 |  | 100 |  | 150 | 200 |  |
| 32 | Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты / на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом | 10 |  |  | 20 |  | 50 |  | 70 |  | 100 | 150 |  |
| 33 | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории | 10 |  |  | 20 |  | 50 |  | 70 |  | 100 | 150 |  |
| 34 | Обнаружение у работников Подрядной/субподрядной организации собак | 10 |  |  | 20 |  | 50 |  | 70 |  | 100 | 150 |  |
| 35 | Необеспечение Подрядной/субподрядной организацией рабочих мест работников: – первичными средствами пожаротушения; – средствами коллективной защиты; – аптечками первой медицинской помощи; – заземляющими устройствами; – электроосвещением во взрывобезопасном исполнении; - специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ соответствующей вредным и опасным факторам выполняемых работ (огнестойкая специальная одежда, костюмы защиты от электрической дуги и тд); – предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.) | 10 |  |  | 20 |  | 50 |  | 70 |  | 100 | 150 |  |
| 36 | Выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и оборудованием, не прошедшим в установленном порядке экспертизу и диагностику, техническое освидетельствование, техническое обслуживание, планово – предупредительный ремонт и/или неполное комплектование бригады необходимым инструментом и оборудованием | 10 |  |  | 20 |  | 50 |  | 70 |  | 100 | 150 |  |
| 37 | Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений | 20 |  |  | 40 |  | 60 |  | 100 |  | 150 | 200 |  |
| 38 | Нарушение требований локальных нормативных актов Заказчика в области ПБОТОС, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня) | 10 |  |  | 20 |  | 30 |  | 50 |  | 80 | 100 |  |
| 39 | Направление/допуск к производству работ на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика работников и/или транспорта Исполнителя/субподрядчика без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков/допусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц | 5 |  |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 60 | 80 |  |
| 410 | Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: – взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; – огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты); – запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; – иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов | 15 |  |  | 30 |  | 50 |  | 100 |  | 150 | 200 |  |
| 411 | Сокрытие Исполнителем/субподрядчиком информации о случаях употребления, нахождения на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика работников подрядной/субподрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанного действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия | 200 за единичный случай 1000 за повторные случаи в период действия договора, но не более суммы договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | Нахождение на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика работников Исполнителя/субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение | 200 за единичный случай 1000 за повторные случаи в период действия договора, но не более суммы договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | Привлечение к выполнению работ иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РФ, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы | 5 |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 | 50 |  |
| 414 | Самовольное занятие земельных участков в границах землеотвода Заказчика | 10 |  |  | 20 |  | 50 |  | 70 |  | 100 | 150 |  |
| 415 | Самовольная добыча ОПИ (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах землеотвода Заказчика | 15 |  |  | 30 |  | 50 |  | 100 |  | 150 | 200 |  |
| 416 | Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (за каждый факт) | 10 |  |  | 20 |  | 50 |  | 100 |  | 150 | 200 |  |
| 417 | Нарушение требований Стандарта «О пропускном и внутриобъектовом режимах» Заказчика, (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня) | 10 |  |  | 20 |  | 30 |  | 50 |  | 80 | 100 |  |
| 418 | Совершение работниками Подрядной/субподрядной организации проноса (попытка провоза, проноса) на Объект или с Объекта товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащим образом оформленным товаросопроводительным документам | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  | 60 |  | 80 | 100 |  |
| 419 | Не согласованное с Заказчиком уничтожение/повреждение материалов видеофиксации с целью сокрытия обстоятельств происшествия | 15 |  |  | 30 |  | 50 |  | 80 |  | 100 | 150 |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядной организации, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. По тексту Перечня понятием «работник Подрядной организации» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Исполнитель, контрагент Исполнителя заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Исполнителя/контрагента Исполнителя работы на объектах Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Исполнитель отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на производственных объектах или лицензионных участках Заказчика, как за свои собственные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Перечне, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным куратором договора, специалистом службы ПБОТОС и/или работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие технический надзор), и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Исполнителя и/или представителем Исполнителя. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника Исполнителя от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Исполнителя от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - актом – предписанием куратора договора, специалистом ПБОТОС, специалиста Заказчика, осуществляющего производственный контроль, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - актом расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию причин происшествия Заказчика с участием представителей Исполнителя, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. В случае противоречий между условиями Договора и условиями настоящего Приложения применению подлежат условия настоящего Приложения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Стороны договорились о возможности прекращения обязательств Исполнителя по оплате возникших неустоек/пени и/или иных санкций или убытков по Договору путем их удержания из сумм, причитающихся Исполнителю в счет оплаты выполненных работ по Договору. Для реализации данного права Заказчику достаточно направить Исполнителю уведомление или включить соответствующую оговорку в текст выставленной претензии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. В случаях выявления представителями Исполнителя фактов нахождение на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика работников Исполнителя/субпорядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, и своевременного сообщения о данных фактах в установленном п. 41 настоящего перечня порядке Заказчику, штрафные санкции к Исполнителю не применяются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. В случае неисплнения работниками Исполнителя/субподрядных организаций требований действующего законодательства в области ПБОТОС и/или ЛНД Заказчика в области ПБОТОС, а также, если действия работников Исполнителя/субподрядной организации могут привести к возникновению аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинению ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядной/субподрядной организации и наложить на Подрядную организацию штрафные санкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Нарушение Исполнителя (Субподрядчиком) требований действующего законодательства в области ПБОТОС, ЛНД Заказчика в области ПБОТОС, нарушения производственной и трудовой дисциплины, предусмотренные настоящим Приложением рассматриваются как существенные нарушения условий договора и влекут за собой наложение штрафных санкций на Исполнителя, а также являются основанием для расторжения договора в одностороннем порядке со стороны Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От ПОКУПАТЕЛЯ: _____________________/ ФИО |  |  |  | От ПРОДАВЦА: Генеральный директор ООО «ТННЦ» _____________________/ Аржиловский А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |