## Лист1
Лот 42.21 УСМТР
№ п/п | Материал | Краткий текст материала | ЗапасМен | ПозЗапМен | Влт | БЕИ | Количество | Цена | Стоимость | ИсторичДат | группа | цена |  |  | рыночная
1 | 1020278 | Пост управления кнопочный ПКУ-15В-21-131-40 У3 |  |  | RUB | ШТ | 13 | 4323 | 56199 | 2011-04-28 | 4 | 5403.75 | 1080.75 | 4323
2 | 1026630 | Труба гибкая гофрированная ТГГ/ПВХ Т 0 20/14,1 IP55 УХЛ2 Ruvinil арт.12010 |  |  | RUB | М | 140 | 4.016 | 562.24 | 2010-04-02 | 4 | 5.02 | 1.004 | 4.016
3 | 1029702 | Коробка тройниковая ответвительная КТО20 У1 |  |  | RUB | ШТ | 9 | 465.6 | 4190.4 | 2013-11-15 | 4 | 582 | 116.4 | 465.6
4 | 1029702 | Коробка тройниковая ответвительная КТО20 У1 |  |  | RUB | ШТ | 58 | 465.6 | 27004.8 | 2013-11-15 | 4 | 582 | 116.4 | 465.6
5 | 1039906 | Выключатель путевой ВПВ-1А21 У1 |  |  | RUB | ШТ | 2 | 3314.4 | 6628.8 | 2013-07-25 | 4 | 4143 | 828.6 | 3314.4
6 | 1040725 | Трансформатор тока с твердой изоляцией, шинный Т-0,66 200/5 |  |  | RUB | ШТ | 6 | 271.368 | 1628.208 | 2012-07-12 | 4 | 339.21 | 67.842 | 271.368
7 | 1041061 | Трансформатор тока с твердой изоляцией, шинный Т-0,66 300/5 |  |  | RUB | ШТ | 3 | 408 | 1224 | 2013-07-25 | 4 | 510 | 102 | 408
8 | 1041064 | Трансформатор тока с твердой изоляцией, шинный Т-0,66 150/5 |  |  | RUB | ШТ | 3 | 240.64 | 721.92 | 2013-04-29 | 4 | 300.8 | 60.16 | 240.64
9 | 1061808 | Коробка соединительная КП24-24(Г,Д,Ж,З) 380 У1 |  |  | RUB | ШТ | 2 | 4532 | 9064 | 2013-07-25 | 4 | 5665 | 1133 | 4532
10 | 1062084 | Муфта соединительная термоусаживаемая 4СТп-10-(150...240) |  |  | RUB | ШТ | 5 | 8145.36 | 40726.8 | 2008-12-31 | 4 | 10181.7 | 2036.34 | 8145.36
11 | 1062084 | Муфта соединительная термоусаживаемая 4СТп-10-(150...240) |  |  | RUB | ШТ | 1 | 8145.368 | 8145.368 | 2010-12-22 | 4 | 10181.71 | 2036.342 | 8145.368
12 | 1063343 | Хомут PSE-540 Tyco Thermal Controls |  |  | RUB | ШТ | 26 | 175.224 | 4555.824 | 2010-10-08 | 4 | 219.03 | 43.806 | 175.224
13 | 1063724 | Хомут PSE-280 Tyco Thermal Controls |  |  | RUB | ШТ | 11 | 109.6 | 1205.6 | 2010-10-08 | 4 | 137 | 27.4 | 109.6
14 | 1079489 | Камера дугогасительная вакуумная КДВА5-10-20/1600 УХЛ2 предназначена для работы в вакуумных выключателях переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 10 кВ. |  |  | RUB | ШТ | 3 | 12663.84 | 37991.52 | 2008-12-31 | 4 | 15829.8 | 3165.96 | 12663.84
15 | 1085589 | Пост кнопочный ПВК-13У1 |  |  | RUB | ШТ | 12 | 3172.8 | 38073.6 | 2013-07-25 | 4 | 3966 | 793.2 | 3172.8
16 | 1085589 | Пост кнопочный ПВК-13У1 |  |  | RUB | ШТ | 8 | 3172.8 | 25382.4 | 2013-07-25 | 4 | 3966 | 793.2 | 3172.8
17 | 1085589 | Пост кнопочный ПВК-13У1 |  |  | RUB | ШТ | 3 | 3172.8 | 9518.4 | 2013-07-25 | 4 | 3966 | 793.2 | 3172.8
18 | 1085589 | Пост кнопочный ПВК-13У1 |  |  | RUB | ШТ | 5 | 3172.8 | 15864 | 2013-11-20 | 4 | 3966 | 793.2 | 3172.8
19 | 1085589 | Пост кнопочный ПВК-13У1 |  |  | RUB | ШТ | 4 | 3172.8 | 12691.2 | 2013-11-20 | 4 | 3966 | 793.2 | 3172.8
20 | 1085589 | Пост кнопочный ПВК-13У1 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 3172.8 | 3172.8 | 2013-11-20 | 4 | 3966 | 793.2 | 3172.8
21 | 1090224 | Коробка разветвительная КР-В-100 |  |  | RUB | ШТ | 98 | 1609.2 | 157701.6 | 2010-09-20 | 4 | 2011.5 | 402.3 | 1609.2
22 | 1097400 | Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/160 У3, 160А, 220В |  |  | RUB | ШТ | 4 | 7956 | 31824 | 2010-08-31 | 4 | 9945 | 1989 | 7956
23 | 1109171 | Наконечник механический со срывными болтами С 50-150 |  |  | RUB | ШТ | 32 | 326.104 | 10435.328 | 2012-04-03 | 4 | 407.63 | 81.526 | 326.104
24 | 1118140 | Коробка проходная КПД-20У1 |  |  | RUB | ШТ | 141 | 453.6 | 63957.6 | 2013-11-15 | 4 | 567 | 113.4 | 453.6
25 | 1141628 | Контактор CT на Din-рейку арт. 15961 25А |  |  | RUB | ШТ | 1 | 2074.4 | 2074.4 | 2011-04-19 | 4 | 2593 | 518.6 | 2074.4
26 | 1153082 | Комплект для оконцевания E-19 Tyco Electronics Raychem |  |  | RUB | ШТ | 4 | 503.328 | 2013.312 | 2010-10-08 | 4 | 629.16 | 125.832 | 503.328
27 | 1158758 | Пост управления кнопочный ПКУ-2У2 |  |  | RUB | ШТ | 3 | 396.8 | 1190.4 | 2013-11-20 | 4 | 496 | 99.2 | 396.8
28 | 1163513 | Коробка проходная КПД-40У1 |  |  | RUB | ШТ | 5 | 912.8 | 4564 | 2013-08-26 | 4 | 1141 | 228.2 | 912.8
29 | 1196697 | Выключатель автоматический Tmax T2N 160 MA80 480-960 3P FF ABB p/n SAC1SDA051210R1 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 7435.68 | 7435.68 | 2013-05-08 | 4 | 9294.6 | 1858.92 | 7435.68
30 | 1226518 | Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода EAKT 1675- CEE01 |  |  | RUB | ШТ | 96 | 782.59 | 75128.64 | 2012-04-03 | 4 | 1055.93 | 211.186 | 844.744 | 782.59
31 | 1226518 | Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода EAKT 1675- CEE01 |  |  | RUB | ШТ | 96 | 782.59 | 75128.64 | 2012-04-03 | 4 | 1055.93 | 211.186 | 844.744 | 782.59
32 | 1226519 | Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода EAKT 1676- CEE01 |  |  | RUB | ШТ | 7 | 903.728 | 6326.096 | 2012-03-21 | 4 | 1129.66 | 225.932 | 903.728
33 | 1226519 | Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода EAKT 1676- CEE01 |  |  | RUB | ШТ | 10 | 903.728 | 9037.28 | 2012-03-21 | 4 | 1129.66 | 225.932 | 903.728
34 | 1261532 | Щиток осветительный взрывозащищенный модернизированный ЩОВ-1310Д УХЛ1 |  |  | RUB | ШТ | 2 | 45991.2 | 91982.4 | 2010-09-13 | 4 | 57489 | 11497.8 | 45991.2
35 | 1282512 | Щит управления вентиляцией Basic Climatic Control |  |  | RUB | ШТ | 1 | 65461.48 | 65461.48 | 2011-01-21 | 4 | 81826.85 | 16365.37 | 65461.48
36 | 1282512 | Щит управления вентиляцией Basic Climatic Control |  |  | RUB | ШТ | 1 | 34378.752 | 34378.752 | 2011-01-21 | 4 | 42973.44 | 8594.688 | 34378.752
37 | 1282512 | Щит управления вентиляцией Basic Climatic Control |  |  | RUB | ШТ | 1 | 53216.136 | 53216.136 | 2011-01-21 | 4 | 66520.17 | 13304.034 | 53216.136
38 | 1282512 | Щит управления вентиляцией Basic Climatic Control |  |  | RUB | ШТ | 1 | 34378.752 | 34378.752 | 2011-01-21 | 4 | 42973.44 | 8594.688 | 34378.752
39 | 1292399 | Набор для концевой заделки для греющего кабеля Etirex KIE-002C |  |  | RUB | ШТ | 1 | 513.6 | 513.6 | 2010-08-11 | 4 | 642 | 128.4 | 513.6
40 | 1293095 | Хомут трубный ETIREX-Chromalox CSM14& TCS14 для крепления кронштейнов монтажных коробок (крепежная ленты CSM14 и замок TCS14) |  |  | RUB | ШТ | 2 | 111.84 | 223.68 | 2010-08-11 | 4 | 139.8 | 27.96 | 111.84
41 | 1300144 | Комплект для сращивания и разветвления проводов ETIREX KEJ-EX |  |  | RUB | ШТ | 3 | 3283.16 | 9849.48 | 2010-10-08 | 4 | 4103.95 | 820.79 | 3283.16
42 | 1300600 | Блок согласующих трансформаторов БСТ200.240/30-2 КРОН.656121.002-01 310х260х135 |  |  | RUB | ШТ | 2 | 3084.48 | 6168.96 | 2012-07-11 | 4 | 3855.6 | 771.12 | 3084.48
43 | 1303399 | Набор для подвода питания к нескольким кабелям с соединительной коробкой JBM-100-EP Tyco Thermal Controls |  |  | RUB | ШТ | 2 | 2517.112 | 5034.224 | 2010-10-08 | 4 | 3146.39 | 629.278 | 2517.112
44 | 1303503 | Набор для подвода питания к одному кабелю JBS-100-EP Tyco Thermal Controls |  |  | RUB | ШТ | 14 | 1969.8 | 27577.2 | 2010-10-08 | 4 | 2462.25 | 492.45 | 1969.8
45 | 1308492 | Коробка соединительная КП 6-23(А,Б,В) 380 ХЛ1 |  |  | RUB | ШТ | 9 | 1739.2 | 15652.8 | 2013-07-25 | 4 | 2174 | 434.8 | 1739.2
46 | 1308583 | Коробка зажимов КЗП 4.2-71/10-(ВК30)х3(А,В,С)-(ВК42)х1(D)-В1,5 СПЕЦЗАКАЗ |  |  | RUB | ШТ | 1 | 6095.2 | 6095.2 | 2013-07-25 | 4 | 7619 | 1523.8 | 6095.2
47 | 1309447 | Коробка зажимов из нержавеющей стали КЗПН-ВЭЛ-2.1-24/25-(ВК-Л-ВЭЛ2-М32- Exd-В1,5)х2(A)-(ВК-Л-ВЭЛ 2-М40-Exd-В1,5)х1(C)-2ExellT5-В1,5 СПЕЦЗАКАЗ |  |  | RUB | ШТ | 12 | 13633.92 | 163607.04 | 2013-11-15 | 4 | 19160 | 3832 | 15328 | 13633.92
48 | 1309932 | Коробка зажимов КЗП 3.2-41/5-(ВК30)Х1(А)-ВК30)Х1(С)-В1,5 СПЕЦЗАКАЗ |  |  | RUB | ШТ | 1 | 8156.8 | 8156.8 | 2013-07-25 | 4 | 10196 | 2039.2 | 8156.8
49 | 1310787 | Коробка чугунная прямая проходная КПП-20У1 |  |  | RUB | ШТ | 195 | 485.6 | 94692 | 2013-11-15 | 4 | 607 | 121.4 | 485.6
50 | 1310787 | Коробка чугунная прямая проходная КПП-20У1 |  |  | RUB | ШТ | 5 | 485.6 | 2428 | 2013-11-15 | 4 | 607 | 121.4 | 485.6
51 | 1334345 | Коробка соединительная Etirex AC01932E |  |  | RUB | ШТ | 2 | 2010 | 4020 | 2010-08-11 | 4 | 2512.5 | 502.5 | 2010
52 | 1342181 | Коробка чугунная прямая проходная КПП-40У1 |  |  | RUB | ШТ | 14 | 912.8 | 12779.2 | 2013-08-26 | 4 | 1141 | 228.2 | 912.8
53 | 1342181 | Коробка чугунная прямая проходная КПП-40У1 |  |  | RUB | ШТ | 10 | 912.8 | 9128 | 2013-08-26 | 4 | 1141 | 228.2 | 912.8
54 | 1342574 | Коробка КЗП 4.2-124/10-(ВК-ВЭЛ-М32)х2(C,D)-(ВК-ВЭЛ-М40)х1(В)-В1,5 СПЕЦЗАКАЗ |  |  | RUB | ШТ | 1 | 7704 | 7704 | 2013-07-25 | 4 | 9630 | 1926 | 7704
55 | 1343103 | Коробка соединительная JBU-100-E 051976-000 Tyco Thermal Controls (Raychem) |  |  | RUB | ШТ | 3 | 5528.8 | 16586.4 | 2013-07-25 | 4 | 6911 | 1382.2 | 5528.8
56 | 1343212 | ЩИт CR (шкаф EB 200х300х120 Rittal с монтажной панелью и замком) |  |  | RUB | КМП | 1 | 119596.8 | 119596.8 | 2010-09-13 | 4 | 149496 | 29899.2 | 119596.8
57 | 1345034 | Трансформатор Systemair RE1.5 пятиступенчатый с ручной регулировкой |  |  | RUB | ШТ | 3 | 4961.56 | 14884.68 | 2011-12-15 | 4 | 6201.95 | 1240.39 | 4961.56
58 | 1345650 | Коробка клеммная взрывозащищенная МТ Р 308-(-40+40)125-1х32A2F(B)-1x32A2F(C)-1x32A2F(D)-2,5х12(П) |  |  | RUB | ШТ | 8 | 3537.864 | 28302.912 | 2010-10-08 | 4 | 4422.33 | 884.466 | 3537.864
59 | 1346454 | Коробка соединительная КП 6-ВК25-В1,5-Exllu-G3/4 380 ХЛ1 СПЕЦЗАКАЗ |  |  | RUB | ШТ | 1 | 1739.2 | 1739.2 | 2013-07-25 | 4 | 2174 | 434.8 | 1739.2
60 | 1346454 | Коробка соединительная КП 6-ВК25-В1,5-Exllu-G3/4 380 ХЛ1 СПЕЦЗАКАЗ |  |  | RUB | ШТ | 1 | 1739.2 | 1739.2 | 2013-07-25 | 4 | 2174 | 434.8 | 1739.2
61 | 1348455 | Ящик для ввода и распределения электроэнергии ЯУ |  |  | RUB | ШТ | 1 | 11870.4 | 11870.4 | 2010-10-13 | 4 | 14838 | 2967.6 | 11870.4
62 | 1348456 | Пост кнопочный ПВКН-ВЭЛ-1П(2н.о.)-1С(2н.о.)(без с/ф)-ExdllCT6-GN(91сх)-А (100/5)-16/10-2хМ25х1,5-У1 |  |  | RUB | ШТ | 3 | 14274.4 | 42823.2 | 2013-07-25 | 4 | 17843 | 3568.6 | 14274.4
63 | 1350784 | Комплект адаптеров RSTI-TRF экранированных для трехфазного подключения |  |  | RUB | ШТ | 1 | 1206.4 | 1206.4 | 2011-06-03 | 4 | 1508 | 301.6 | 1206.4
64 | 1350784 | Комплект адаптеров RSTI-TRF экранированных для трехфазного подключения |  |  | RUB | ШТ | 4 | 1674.4 | 6697.6 | 2011-06-03 | 4 | 2093 | 418.6 | 1674.4
65 | 1350784 | Комплект адаптеров RSTI-TRF экранированных для трехфазного подключения |  |  | RUB | ШТ | 6 | 1020 | 6120 | 2012-09-22 | 4 | 1275 | 255 | 1020
66 | 1350788 | Адаптер кабельный экранированный Т-образный RSTI-СС-L5653 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 25606.4 | 25606.4 | 2011-06-15 | 4 | 32008 | 6401.6 | 25606.4
67 | 1351329 | Наконечник кабельный винтовой GPH 1070/1xMS |  |  | RUB | ШТ | 6 | 98.6 | 591.6 | 2012-09-22 | 4 | 123.25 | 24.65 | 98.6
68 | 1351998 | Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода EAKT 1643 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 1897.2 | 1897.2 | 2012-09-22 | 4 | 2371.5 | 474.3 | 1897.2
69 | 1352456 | Наконечник кабельный винтовой GPH С50-150х12 RU |  |  | RUB | ШТ | 14 | 324.8 | 4547.2 | 2011-06-03 | 4 | 406 | 81.2 | 324.8
70 | 1352456 | Наконечник кабельный винтовой GPH С50-150х12 RU |  |  | RUB | ШТ | 4 | 272 | 1088 | 2012-09-22 | 4 | 340 | 68 | 272
71 | 1352456 | Наконечник кабельный винтовой GPH С50-150х12 RU |  |  | RUB | ШТ | 39 | 345.672 | 13481.208 | 2013-07-15 | 4 | 432.09 | 86.418 | 345.672
72 | 1352683 | Муфта концевая POLT-12D/3XI-H4 |  |  | RUB | ШТ | 2 | 5086.4 | 10172.8 | 2012-09-22 | 4 | 6358 | 1271.6 | 5086.4
73 | 1393206 | Щит силовой ЩС-2 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 17236.496 | 17236.496 | 2011-04-28 | 4 | 21545.62 | 4309.124 | 17236.496
74 | 1393207 | Щит силовой ЩС-4 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 14929.88 | 14929.88 | 2011-04-28 | 4 | 18662.35 | 3732.47 | 14929.88
75 | 1393208 | Щит силовой ЩС-5 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 17891.032 | 17891.032 | 2011-04-28 | 4 | 22363.79 | 4472.758 | 17891.032
76 | 1393209 | Щит силовой ЩС-1 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 5754.688 | 5754.688 | 2011-04-28 | 4 | 7193.36 | 1438.672 | 5754.688
77 | 1393210 | Щит силовой ЩС-6 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 11393.904 | 11393.904 | 2011-04-28 | 4 | 14242.38 | 2848.476 | 11393.904
78 | 1393280 | Щит силовой ЩС-9 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 9256.624 | 9256.624 | 2011-04-28 | 4 | 11570.78 | 2314.156 | 9256.624
79 | 1393282 | Щит силовой ЩС-7 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 16514.304 | 16514.304 | 2011-04-28 | 4 | 20642.88 | 4128.576 | 16514.304
80 | 1393284 | Щит силовой ЩС-8 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 12399.624 | 12399.624 | 2011-04-28 | 4 | 15499.53 | 3099.906 | 12399.624
81 | 1393341 | Щит силовой ЩС-10 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 5682.296 | 5682.296 | 2011-04-28 | 4 | 7102.87 | 1420.574 | 5682.296
82 | 1393344 | Щит силовой ЩС-11 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 12110.288 | 12110.288 | 2011-04-28 | 4 | 15137.86 | 3027.572 | 12110.288
83 | 1393346 | Щит силовой ЩС-3 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 13842.28 | 13842.28 | 2011-04-28 | 4 | 17302.85 | 3460.57 | 13842.28
84 | 1393348 | Щит силовой ЩС-12 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 4403.816 | 4403.816 | 2011-04-28 | 4 | 5504.77 | 1100.954 | 4403.816
85 | 1393349 | Щит силовой ЩС-13 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 8272.016 | 8272.016 | 2011-04-28 | 4 | 10340.02 | 2068.004 | 8272.016
86 | 1393350 | Щит силовой ЩС-11.1 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 3330 | 3330 | 2011-04-28 | 4 | 4162.5 | 832.5 | 3330
87 | 1393361 | Щит силовой ВРУ-3 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 9768.104 | 9768.104 | 2011-04-28 | 4 | 12210.13 | 2442.026 | 9768.104
88 | 1393563 | Устройство НКУ серии ШУ-К-8700 |  |  | RUB | КМП | 1 | 415120.408 | 415120.408 | 2011-04-28 | 3 | 518900.51 | 103780.102 | 415120.408
89 | 1393565 | Устройство вводно-распределительное ВРУ-1 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 71207.744 | 71207.744 | 2011-04-28 | 4 | 89009.68 | 17801.936 | 71207.744
90 | 1393567 | Устройство вводно-распределительное ВРУ-2 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 71915.28 | 71915.28 | 2011-04-28 | 4 | 89894.1 | 17978.82 | 71915.28
91 | 1401088 | Наконечник кабельный винтовой GPH 2532/2x8 KU-V |  |  | RUB | ШТ | 4 | 54.4 | 217.6 | 2012-09-22 | 4 | 68 | 13.6 | 54.4
92 | 1401088 | Наконечник кабельный винтовой GPH 2532/2x8 KU-V |  |  | RUB | ШТ | 2 | 54.4 | 108.8 | 2012-09-22 | 4 | 68 | 13.6 | 54.4
93 | 1401088 | Наконечник кабельный винтовой GPH 2532/2x8 KU-V |  |  | RUB | ШТ | 2 | 54.4 | 108.8 | 2012-09-22 | 4 | 68 | 13.6 | 54.4
94 | 1403146 | Несущая для модулей 19" 1U, LSA-PROFIL P/n 6974 1 003-08 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 2437.648 | 2437.648 | 2013-10-11 | 4 | 3047.06 | 609.412 | 2437.648
95 | 1416685 | Мастика изоляционная Tyco S1085-1-600 |  |  | RUB | ШТ | 40 | 136 | 5440 | 2012-09-22 | 4 | 170 | 34 | 136
96 | 1416685 | Мастика изоляционная Tyco S1085-1-600 |  |  | RUB | ШТ | 12 | 136 | 1632 | 2012-09-22 | 4 | 170 | 34 | 136
97 | 1423158 | Ограничитель перенапряжения 10кВ для Т-образных адаптеров 430ТВ 300SA- 10-15N Nexans Euromold |  |  | RUB | ШТ | 2 | 26295.6 | 52591.2 | 2012-12-03 | 4 | 32869.5 | 6573.9 | 26295.6
98 | 1423900 | Адаптер кабельный экранированный Euromold 430TB P/n 51201 |  |  | RUB | ШТ | 2 | 21743 | 43486 | 2012-12-03 | 4 | 21743 | 4348.6 | 17394.4 | 22037.5
99 | 1423900 | Адаптер кабельный экранированный Euromold 430TB P/n 51201 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 21743 | 21743 | 2012-12-03 | 4 | 21743 | 4348.6 | 17394.4 | 22037.5
100 | 1423900 | Адаптер кабельный экранированный Euromold 430TB P/n 51201 |  |  | RUB | ШТ | 3 | 21743 | 65229 | 2012-12-03 | 4 | 21743 | 4348.6 | 17394.4 | 22037.5
101 | 1423900 | Адаптер кабельный экранированный Euromold 430TB P/n 51201 |  |  | RUB | ШТ | 3 | 21743 | 65229 | 2012-12-03 | 4 | 21743 | 4348.6 | 17394.4 | 22037.5
102 | 1423900 | Адаптер кабельный экранированный Euromold 430TB P/n 51201 |  |  | RUB | ШТ | 5 | 21743 | 108715 | 2012-12-03 | 4 | 21743 | 4348.6 | 17394.4 | 22037.5
103 | 1423900 | Адаптер кабельный экранированный Euromold 430TB P/n 51201 |  |  | RUB | ШТ | 5 | 21743 | 108715 | 2012-12-03 | 4 | 21743 | 4348.6 | 17394.4 | 22037.5
104 | 1423900 | Адаптер кабельный экранированный Euromold 430TB P/n 51201 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 21743 | 21743 | 2012-12-03 | 4 | 21743 | 4348.6 | 17394.4 | 22037.5
105 | 1423900 | Адаптер кабельный экранированный Euromold 430TB P/n 51201 |  |  | RUB | ШТ | 6 | 21743 | 130458 | 2012-12-03 | 4 | 21743 | 4348.6 | 17394.4 | 22037.5
106 | 1423900 | Адаптер кабельный экранированный Euromold 430TB P/n 51201 |  |  | RUB | ШТ | 3 | 21743 | 65229 | 2012-12-03 | 4 | 21743 | 4348.6 | 17394.4 | 22037.5
107 | 1440830 | Блок питания СР-D24/0,42 P/n 1SVR427041R0000 ABB |  |  | RUB | ШТ | 4 | 2044.216 | 8176.864 | 2012-10-16 | 4 | 2555.27 | 511.054 | 2044.216
108 | 1440962 | Реле ABB CM-MSS 1SVR430811R1300 |  |  | RUB | ШТ | 4 | 2166.4 | 8665.6 | 2013-11-20 | 4 | 2708 | 541.6 | 2166.4
109 | 1455229 | Держатель-клипса Ecoplast д/труб D=25 CF25G арт.41725 |  |  | RUB | ШТ | 1900 | 20.8 | 39520 | 2012-01-10 | 4 | 26 | 5.2 | 20.8
110 | 1457821 | Коробка чугунная прямая проходная КПП-20УХЛ1 |  |  | RUB | ШТ | 260 | 528.816 | 137492.16 | 2012-01-17 | 4 | 661.02 | 132.204 | 528.816
111 | 1457822 | Коробка чугунная прямая проходная КПП-40УХЛ1 |  |  | RUB | ШТ | 33 | 935.6 | 30874.8 | 2012-01-17 | 4 | 1169.5 | 233.9 | 935.6
112 | 1457822 | Коробка чугунная прямая проходная КПП-40УХЛ1 |  |  | RUB | ШТ | 49 | 935.6 | 45844.4 | 2012-02-01 | 4 | 1169.5 | 233.9 | 935.6
113 | 1457823 | Коробка чугунная прямая проходная через дно КПД-20УХЛ1 |  |  | RUB | ШТ | 118 | 528.816 | 62400.288 | 2012-01-17 | 4 | 661.02 | 132.204 | 528.816
114 | 1457824 | Коробка чугунная прямая проходная через дно КПД-40УХЛ1 |  |  | RUB | ШТ | 48 | 935.6 | 44908.8 | 2012-01-17 | 4 | 1169.5 | 233.9 | 935.6
115 | 1507943 | Адаптер кабельный экранированный Euromold 430ТВ p/n 52147 |  |  | RUB | ШТ | 6 | 21743 | 130458 | 2012-12-03 | 4 | 21743 | 4348.6 | 17394.4 | 22037.67
116 | 1507943 | Адаптер кабельный экранированный Euromold 430ТВ p/n 52147 |  |  | RUB | ШТ | 5 | 21743 | 108715 | 2012-12-03 | 4 | 21743 | 4348.6 | 17394.4 | 22037.67
117 | 1533379 | Адаптер кабельный экранированный Euromold 300PBM p/n 53001 |  |  | RUB | ШТ | 11 | 27200 | 299200 | 2012-12-03 | 4 | 27200 | 5440 | 21760 | 27568.55
118 | 1533811 | Муфта Euromold 3xAIN10 Gr.2 P/n 49494 |  |  | RUB | ШТ | 6 | 5508 | 33048 | 2012-12-03 | 4 | 6885 | 1377 | 5508
119 | 1593405 | Коробка зажимов КЗПН-ВЭЛ-2.2-24/25-(ВК-Л-ВЭЛ 2-М25-Exd-В1 ,5)х8(A)-(ВК-Л-ВЭЛ 2-М25-Exd-В1,5)х1(C)-2ExellT5-В1,5 |  |  | RUB | ШТ | 2 | 20392 | 40784 | 2013-11-15 | 4 | 25490 | 5098 | 20392
120 | 1594973 | Коробка зажимов КЗПН-ВЭЛ-1,1-24/20-(ВК-Л-ВЭЛ 2-М25-Exd-В1 ,5)х4(A)-(ВК-Л-ВЭЛ 2-М25-Exd-В1,5)х1(C)-2ExellT5-В1,5 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 14376.8 | 14376.8 | 2013-11-15 | 4 | 17971 | 3594.2 | 14376.8
121 | 1602280 | Коробка соединительная КП48-12-29 ХЛ1 |  |  | RUB | ШТ | 1 | 8428.8 | 8428.8 | 2013-11-15 | 4 | 10536 | 2107.2 | 8428.8
122 | 9003708 | Муфта соединительная СЭФ-3Х20-10 |  |  | RUB | ШТ | 4 | 11052 | 44208 | 2008-12-31 | 4 | 13815 | 2763 | 11052
123 | 9003719 | Стабилизатор напряжения СТС-3С 63/0,5 |  |  | RUB | ШТ | 2 | 162872.07 | 325744.14 | 2008-12-31 | 4 | 162872.07 | 32574.414 | 130297.656 | 186341.5
4510324.244